## 誘導基準適否チェックリスト
[8 empty] | 誘導基準適否 チェックリスト | [11 empty] | ver2.3 |  | 作成者： | [5 empty] | 記入日：
[30 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | ■ |  | 物件名：
1 | [7 empty] | ■ |  | 地域の区分 | [8 empty] | ● |  | 1・2地域 | [5 empty] | ○ |  | 3地域
➡p.34～35
[8 empty] | ◎建設地の地域の区分を確認してください。 ◎ 建設地は、都道府県名 及び市区町村名を記 入してください。 | [7 empty] | 建設地： | [6 empty] | 都道府県 | [8 empty] | 市区町村
[8 empty] | 1 | 断熱材の熱抵抗R | [6 empty] | ◎ 断熱する部位と採用する断熱工法によって基準値が異なります。 ◎ 断熱する部位とその部位の断熱工法をチェックし、「断熱材の製品名と厚さ」及び「熱抵抗 R」を記入の うえ、基準適否を確認してください。 ◎ １つの部位で複数の断熱工法を採用する場合は、それぞれの工法ごとに基準値を満たす必要があります。 ◎ １つの部位に複数の仕様がある場合は、性能が低い仕様（熱抵抗 R が小さい方）について記入してください。 ◎ 該当する部位がない場合は、「該当部位なし」にチェックをしてください。
➡p.10～15(1・2地域) p16～21(3地域)
下記の内容を修正してください！
[8 empty] | 部 位 |  |  |  | 断熱工法の基準値 | [5 empty] | 断 熱 材 の 製 品 名 と 厚 さ | [10 empty] | 熱 抵 抗 R［㎡・ K / W] |  |  | 適 否 確 認
[32 empty] | 該当 部位 なし | 適合 | 不適 | 選択不適箇所の検索
|  |  | 適否 | [32 empty] | 選択の確認 |  |  |  | 不適の確認
[5 empty] | 1・2 | 3 |  | 屋 根 |  |  |  | 屋根・天井を選択！ | [5 empty] | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 製品名と厚さ入力
FALSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.7 | 6.9 |  |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 6.9 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 6.9 | 5.7 | 6.9 |  |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 6.9 | [24 empty] | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 6.3 | 4.8 | 6.3 |  |  |  |  | □ | 外 張： R≧ |  |  |  | 6.3 | [24 empty] | 0
[8 empty] | 天 井 |  |  |  | 屋根・天井を選択！ | [5 empty] | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1
FALSE | 10 | 0 | 0 |  | 5.7 | 4.4 | 5.7 |  |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 5.7 | 4.4 | 5.7 |  |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 5.7 | [24 empty] | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 6.3 | 4.8 | 6.3 |  |  |  |  | □ | 外 張： R≧ |  |  |  | 6.3 | [24 empty] | 0
[8 empty] | 壁 |  |  |  | 壁は選択必須！ | [5 empty] | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1
FALSE | 10 | 0 |  |  | 4 | 2.7 | 4 |  |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 4 | [15 empty] | □ | □ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 4 | 2.7 | 4 |  |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 3.8 | 2.3 | 3.8 |  |  |  |  | □ | 外 張： R≧ |  |  |  | 3.8 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | [7 empty] | 床 |  |  |  | □ | 該当なし |  | 未選択！ |  |  | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 5 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | (外気に接する部分) |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | □ | 外 張： R≧ |  |  |  | 4.5 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | [11 empty] | □ | 該当なし |  | 未選択！ |  |  | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 床 |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 3.3 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | (その他の部分) |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 3.3 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | [7 empty] | 土間床等の外周部分の |  |  |  | □ | 該当なし |  | 未選択！ |  |  | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 | 0 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 基礎壁 |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 3.5 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 3.5 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | (外気に接する部分)※ |  |  |  | □ | 外 張： R≧ |  |  |  | 3.5 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
FALSE | [7 empty] | 土間床等の外周部分の |  |  |  | □ | 該当なし |  | 未選択！ |  |  | 製品名（又は断熱材の種類） | [7 empty] | 厚さ |  | mm | R | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 基礎壁 |  |  |  | □ | 軸組充填： R≧ |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | ■ | □ | □ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FALSE | 10 | 0 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (その他の部分)※ |  |  |  | □ | 枠組充填： R≧ |  |  |  | 1.2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | ※玄関、勝手口等の土間床部分の断熱を省略する場合には、当該部分を除く基礎壁について確認してください | [26 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 未選択の部位があります！ | 0
[8 empty] | 2 | 開口部（窓、ドア）の | [6 empty] | ◎ 「製品名」及び「熱貫流率 U」を記入のうえ、基準適否を確認してください。 ◎ 複数の仕様がある場合は、性能が低い仕様（熱貫流率 U が大きい方）を記入してください。 | [18 empty] | 7
熱貫流率U
[9 empty] | と日射遮蔽対策 |  |  |  | ➡ P.22～23 | [21 empty] | 不適箇所の検索２
下記の内容を修正してください！
[8 empty] | 部位 | 基 準 値 |  |  | 製 品 名 | [13 empty] | 熱貫流率U [W（㎡ / ・ K）］ |  |  |  |  | 適 否 確 認
[9 empty] | 熱貫流率 | [21 empty] | 適合 |  | 不適
1 | 「１」は1・2地域 | [34 empty] | 値の未入力 |  |  | 選択の確認 |  |  |  | 不適の確認 | 製品名と厚さ入力
| 「２」は3地域 |  |  |  | 1・2 | 3 |  | 窓 |  |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類） | [8 empty] | 製品名未入力！ |  |  |  |  | U | 未入力！ |  |  |  | □ |  | □ |  |  | 1
1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | U≦ |  | 1.9 | [31 empty] | 0 | 1
[8 empty] | ドア |  |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類） | [8 empty] | 製品名未入力！ |  |  |  |  | U | 未入力！ |  |  |  | □ |  | □ |  |  | 1
1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | U≦ |  | 1.9 | [23 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1
2
[35 empty] | 2 | 2 |  |  | 窓の値が未入力！ |  |  |  | 0 | 2
[8 empty] | 3 | 設備機器の仕様 |  |  |  |  | 註：下記に記載のない設備機器（床暖房など）を設置する場合、このチェックリストは使用できません。 この場合、省エネルギー消費計算プログラムにより設置の適否を確認してください。(省エネ適合性判定) ◎ 暖冷房設備は、暖冷房する範囲を選択したのち、各々についていずれかを選択してください。 ◎ 暖冷房設備を設置しない場合や入居後に設置する場合、又はまだ機器が決まっていない場合は、不適合となります。
[9 empty] | ➡ P.24～25 | [25 empty] | 4
合計
下記の内容を修正してください！
1 | FALSE | FALSE | 2 | [7 empty] | ● | 住戸全体を 暖冷房 |  |  |  | ■ | ダクトセントラル空調機で、右記の全ての仕様に該当すること | [5 empty] | □ | ヒートポンプ式熱源
|  | FALSE | 2 | [19 empty] | □ | 可変風量制御方式（VAV 方式）であるもの
|  | FALSE | 2 | [19 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの | [11 empty] | 不適箇所の検索３
|  | FALSE | 2 |  |  |  |  | 暖冷房設備 | [8 empty] | 未選択！➡ | [5 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用 | [11 empty] | 1
FALSE |  |  | 8 |  |  |  |  | 右記のいずれかを選択 |  |  | ○ | 居室のみを 暖冷房
設置する居室をチェックしてください。 (その他の居室がない場合は主たる居室のみ)
0
| FALSE | FALSE |  | FALSE | [12 empty] | □ | □ | パネルラジエーターで以下のいずれかを熱源とし、かつ配管に断熱被覆があるもの
| 2 | 2 | 4 | 0 | [31 empty] | 0
|  |  | FALSE | 2 | [18 empty] | □ | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
|  |  | FALSE | 2 | [9 empty] | 暖 房 | [8 empty] | □ | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
| 4 |  | FALSE | 2 | [18 empty] | □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る） | [11 empty] | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 暖房と冷房の両方についていずれかを選択
| FALSE | FALSE | [14 empty] | □ | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が （い） のもの
| 2 | [19 empty] | 註：1,2地域は熱交換型換気設備を採用してください
| TRUE | FALSE | [11 empty] | 冷 房 |  |  | □ |  | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が （い） のもの
[11 empty] | 熱交換型換気設備を | [6 empty] | 以下のいずれかの設備機器であること
1 | FALSE | 2 | [5 empty] | 換気設備 |  |  | ● | 採用しない |  |  |  | □ | 比消費電力が0.3㎥／ｈ以下の換気設備
| FALSE | 2 | [5 empty] | 右記のいずれかを選択 | [7 empty] | □ | ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上で、かつ DC モーター(直流)のもの | [18 empty] | 0
| FALSE | 2 | [13 empty] | □ | ダクト式第二種 又は 第三種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上のもの
| FALSE | 2 | [8 empty] | 未選択！➡ |  |  |  |  | □ | 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備のもの | [18 empty] | 1
|  | 8 | [8 empty] | 熱交換型換気設備を | [6 empty] | 以下の全ての仕様に該当すること
| FALSE | 2 | [8 empty] | ○ | 採用する |  |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上、有効換気量率 が 0.8 以上で、かつDC モーター（直流）のもの
0
| FALSE | 2 | [13 empty] | □ | 温度交換効率 が 70% 以上のもの
|  | 4 | [9 empty] | 以下のいずれかの設備機器であること
3 | [10 empty] | ○ | 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】 のモード熱効率 84.9% 以上のもの
FALSE | [7 empty] | 給湯設備 |  |  | ○ | ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】 のモード熱効率 86.6% 以上のもの
FALSE | [7 empty] | 右記のいずれかを選択 |  |  | ● | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート 】 の JIS 効率 3.3 以上のもの
［共通条件］
[12 empty] | ■ | 分岐後の全ての配管径が 13A 以下のヘッダー方式 | [11 empty] | ■ | 高断熱浴槽の採用
[12 empty] | ■ | 浴室シャワー水栓に手元止水機構 及び 小流量吐水機構を有する節湯措置
FALSE | [7 empty] | 照明設備 |  |  | □ | 全ての照明設備が LED である
[8 empty] | 未選択！ | [27 empty] | 1
[36 empty] | 3 | 合計
[8 empty] | 誘導基準への適合確認のプロセス及び適否判定 | [15 empty] | （シート１～シート３に適合した場合は「適」をチェックしてください）
[36 empty] | 14 | 総合計
警告！全シート内で指摘箇所があります修正してください！
[8 empty] | 1 | 断熱材の 熱抵抗R | [7 empty] | 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」又は「該当部位なし」を選択 | [5 empty] | 適 |  | 不適
FALSE |  | FALSE | FALSE | [19 empty] | □ |  | ■
|  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 開口部（窓、ドア）の 熱貫流率U | [7 empty] | 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」又は「該当部位なし」を選択 | [5 empty] | 適 |  | 不適
FALSE |  | FALSE | FALSE | [19 empty] | □ |  | ■ |  |  |  |  | 誘導基準
|  | 2 | 2 | [26 empty] | ―
[17 empty] | すべての設備でいずれかの仕様を選択 | [5 empty] | 適 |  | 不適 |  |  |  |  | となります。
FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 3 | 設備機器の仕様 | [13 empty] | □ |  | ■
|  | 2 | 2
誘導基準適否
[16 empty] | □ |  | 適合 |  |  |  | ■ |  | 不適
[8 empty] | 作成日： |  | 2023-12-20 |  |  |  | ver2.3
以下の法律及び書籍に基づき、又は参考にして作成しています。 ・住宅部分の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準 [令和四年十一月七日国土交通省告示第千百六号] ・建築物省エネ法 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック2023 誘導基準編 1～3地域版 令和 5（2023）年 10 月 第4版発行
主たる居室
その他の居室
Note on O29: 該当部位がない場合は選択してください 「該当部位なし」を選択すると、適否判定は「□」で表示します。
Note on O33: 該当部位がない場合は選択してください 「該当部位なし」を選択すると、適否判定は「□」で表示します。
Note on O36: 該当部位がない場合は選択してください 「該当部位なし」を選択すると、適否判定は「□」で表示します。
Note on O40: 該当部位がない場合は選択してください 「該当部位なし」を選択すると、適否判定は「□」で表示します。
Note on Z104: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。
Note on AB104: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。
Note on Z106: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。
Note on AB106: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。
Note on Z109: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。
Note on AB109: 確認する地域の区分の基準にすべて「適合」した場合は「適」をチェックしてください。

## Sheet1
誘導基準適否 |  |  |  | 作成者 |  | 記入日 | [7 empty] | 2 | 開口部（窓、ドア）の | [5 empty] | ◎ 地域の区分によって基準値が異なります。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  |  | 熱貫流率U | [5 empty] | ◎「製品名」 及び「窓又はドアの熱貫流率U」「窓の日◎射熱取得率η 」 を記入のうえ、 基準適否を確認してください。
物件名 | [14 empty] | と日射遮蔽対策 | [5 empty] | ◎ 複数の仕様がある場合は、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率η が大きい仕様を記入してください。
地域の区分 |  |  |  | 4地域 |  | ５～７地域 | [8 empty] | ➡ P.14～15 | [5 empty] | ◎ ５～７地域において該当する窓がない場合は、「該当部位なし」にチェックをしてください.
➡p.26～27
◎建設地の地域の区分を確認してください |  |  | 建設地 |  | 都道府県 |  |  | 市区町村 | [6 empty] | 部 位 |  | 基 準 値 |  |  |  |  | 製 品 名 |  |  |  | 窓又はドアの熱貫流率U[W（㎡ / ・ K）］ |  |  | 窓の日射熱取得率η[-] |  |  | 適 否 確 認
◎ 建設地は、都道府県名 及び市区町村名を記入してください。 | [16 empty] | 熱貫流率 |  | 日射遮蔽対 | [12 empty] | 該当部位無 | 適合 | 不適
[17 empty] | ４ 地域 |  |  |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類）
1 | 断熱材の熱抵抗R |  |  | ◎ 断熱する部位と採用する断熱工法によって基準値が異なります。 | [10 empty] | 窓 |  | U≦ 2.3
| ➡p.8～13 |  |  | ◎ 断熱する部位とその部位の断熱工法をチェックし、「断熱材の製品名と厚さ」及び「熱抵抗 R」を記入のうえ、基準適否を確認してください。 | [12 empty] | ５～７地域 |  | 有効なひさし軒等がある所に設置する窓 |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類）
|  |  |  | ◎ １つの部位で複数の断熱工法を採用する場合は、それぞれの工法ごとに基準値を満たす必要があります。 | [12 empty] | U≦ 2.3 |  | 有効なひさし軒等がない所に設置する窓 |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類）
|  |  |  | ◎ １つの部位に複数の仕様がある場合は、性能が低い仕様（熱抵抗 R が小さい方）について記入してください。 | [14 empty] | η≦ 0.59
|  |  |  | ◎ 該当する部位がない場合は、「該当部位なし」にチェックをしてください。 | [9 empty] | ドア |  |  | ４ 地域 |  |  |  |  | 製品名（又は建具とガラスの種類）
U≦ 2.3
部 位 |  | 断熱工法の基準値 |  |  | 断 熱 材 の 製 品 名 と 厚 さ |  |  | 熱 抵 抗R［㎡・ K / W] |  |  | 適 否 確 認 | [5 empty] | ５～７地域
[11 empty] | 該当部位無 | 適合 | 不適 |  |  |  | U≦ 2.3
屋 根
[14 empty] | 3 | 設備機器の仕様 |  |  |  |  | 註：下記に記載のない設備機器（床暖房など）を設置する場合、このチェックリストは使用できません。
[15 empty] | ➡ P.16～17 |  |  |  |  | ◎ 暖冷房設備は、暖冷房する範囲を選択したのち、各々についていずれかを選択してください
天 井 | [19 empty] | ◎ 暖冷房設備を設置しない場合や入居後に設置する場合、又はまだ機器が決まっていない場合は、不適合となりま
[14 empty] | 暖冷房設備 | [5 empty] | 住戸全体を |  |  |  | ダクトセントラル空調機で、 | [6 empty] | ヒートポンプ式熱源
[14 empty] | 右記のいずれかを選択 | [5 empty] | 暖冷房 |  |  |  | 以下の全ての仕様に該当するこ | [5 empty] | ➡ | 可変風量制御方式（VAV 方式）であるもの
壁 | [30 empty] | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの
熱交換換気設備を採用
[20 empty] | 居室のみを |  |  |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  |  | 設置する居室をチェックしてください。（その他の居室がない場合は主たる居室のみ）
床 | [19 empty] | 暖冷房 |  |  | 暖 房 | [6 empty] | パネルラジエーターで以下のいずれかを熱源とし、かつ配管に断熱被覆があるもの
(外気に接する部分) | [21 empty] | 暖房と冷房の両方についていずれかを選択 | [8 empty] | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
[23 empty] | 冷 房 | [7 empty] | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
床 | [30 empty] | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
(その他の部分) | [27 empty] | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が （い） のもの
ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が （い） のもの
土間床等の外周部分の
基礎壁 | [13 empty] | 換気設備 |  |  |  | 熱交換型換気設備を | [6 empty] | 以下のいずれかの設備機器であること
(外気に接する部分）※ | [13 empty] | 右記のいずれかを選択 |  |  |  |  | 採用しない | [6 empty] | ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上で、かつ DC モーター（直流）のもの
土間床等の外周部分の | [25 empty] | ダクト式第二種 又は 第三種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上のもの
基礎壁 | [25 empty] | 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備のもの
(その他の部分)※ | [17 empty] | 熱交換型換気設備を | [6 empty] | 以下の全ての仕様に該当すること
[19 empty] | 採用する | [6 empty] | ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上、有効換気量率 が 0.8 以上で、かつ DC モーター（直流）のもの
※玄関、勝手口等の土間床部分の断熱を省略する場合には、当該部分を除く基礎壁について確認してください | [25 empty] | 温度交換効率 が 70% 以上のもの
[14 empty] | 給湯設備 | [5 empty] | 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】 のモード熱効率 84.9% 以上のもの | [14 empty] | ［共通条件］
[14 empty] | 右記のいずれかを選択 | [5 empty] | ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】 のモード熱効率 86.6% 以上のもの | [14 empty] | 分岐後の全ての配管径が 13A 以下のヘッダー方式、浴室シャワー水栓に手元止水機構 及び 小流量吐水機構を有する節湯措置、高断熱浴槽の採用
電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート 】 の JIS 効率 3.3 以上のもの
[14 empty] | 照明設備 | [5 empty] | 全ての照明設備が LED である
誘導基準への適合確認のプロセス
[15 empty] | 1 | 断熱材の 熱抵抗R | [12 empty] | 確認する地域の区分の基準に | [6 empty] | 誘導基準 | 誘 導 基 準 適
[15 empty] | 2 | 開口部（窓、ドア）の 熱貫流率Uと日射遮蔽対策 | [12 empty] | すべて「適合」又は「該当部位なしを選択 | [6 empty] | 「適合」 | 適合 | 不適
[15 empty] | 3 | 設備機器の仕様 | [12 empty] | すべての設備でいずれかの仕様を選択 | [6 empty] | となります。