## 設備仕様書
|  |  |  | 設備仕様書(新築住宅・一次エネルギー算定用) | [8 empty] | ver1.4.4
設備仕様書は国立研究開発法人建築研究所の住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムVer3.9.0(2025年10月版)に基づく
|  |  |  | 物件名： |  | 〇〇〇〇邸
二級建築士()登録第号 氏名： |  |  |  | 資格： | 二級建築士( |  |  | )登録第 |  | 号 氏名：
※WEBプログラムに入力した仕様に基づき記入してください。
※設置の場合はメーカー、品番等を記入してください。設置無しの場合は「設置しない」としてください。
|  |  |  | 設備 | 設置箇所・設備の仕様等 |  |  |  |  | 品番（同等品可） |  | 備考
| 1 | 2 | FALSE | 暖房 | 住戸全体 |  | 設置しない
| 1 | 2 | FALSE |  | 主たる居室 |  | 設置しない
| 1 | 2 | FALSE |  | その他の居室 |  | 設置しない
| 1 | 2 | FALSE | 冷房 | 住戸全体 |  | 設置しない
| 1 | 2 | FALSE |  | 主たる居室 |  | 設置しない
| 1 | 2 | FALSE |  | その他の居室 |  | 設置しない
| 0 |  |  | 換気 |  |  | 壁付け第一種換気設備
|  | 1 |  |  |  |  | 比消費電力： |  | ■評価しない |  | (m3/h)
|  | 1 |  |  |  |  | ダクトの省エネ手法： |  | ■採用しない | ⇐ 採用する場合は選択する
|  | 1 |  | 熱交換 |  |  | 評価しない | [5 empty] | ⇐評価する場合は数値入力
|  | 1 |  | 給湯 | 熱源機 |  | 設置しない |  |  |  |  | JIS効率
エネルギー消費効率
|  | 1 |  |  |  |  | 品番： | ■指定しない |  |  |  | モード熱効率
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 効率の入力： | ■評価しない(規定値を用いる) |  |  |  | 熱効率
[5 empty] | ふろ機能 |  | ふろ給湯機(追焚あり)
[5 empty] | 配管 |  | 評価しない、または先分岐方式
| 1 | 1 |  |  | 水栓 | 台所 | 評価しない（又は2バルブ水栓） | 機能採用なし
| 1 | [6 empty] | 機能採用なし
| 1 | 1 |  |  |  | 浴室 シャワー | 評価しない（又は2バルブ水栓） | 機能採用なし
| 1 | [6 empty] | 機能採用なし
| 1 | 1 |  |  |  | 洗面 | 評価しない（又は2バルブ水栓） | 機能採用なし
|  | 1 |  |  | 浴槽 |  | 評価しない、または高断熱浴槽を設置しない
|  | 2 |  | 照明 | 主たる居室 |  | 照明器具の種類 | 設置しない
[7 empty] | 多灯分散照明方式 | 評価しない、または採用しない |  |  |  | 消費電力、拡散配光器具の設計照度等は設計図書による
[7 empty] | 調光が可能な制御 | 評価しない、または採用しない |  |  |  | 調光スイッチ、調光リモコン
|  | 2 |  |  | その他の居室 |  | 照明器具の種類 | 設置しない
[7 empty] | 調光が可能な制御 | 評価しない、または採用しない |  |  |  | 調光スイッチ、調光リモコン
|  | 2 |  |  | 非居室 |  | 照明器具の種類 | 設置しない
[7 empty] | 人感センサー | 評価しない、または採用しない
|  | 1 |  | 太陽光発電 | 設置： |  | 設置しない (又は全量売電) |  |  | 備考
|  | 1 |  |  | パワコンの定格負荷効率 |  |  |  | パネルの面数： | 1面 | アレイの種類： | 結晶シリコン系以外の太陽電池
[5 empty] | １面 |  | アレイのシステム容量： |  | 0 | パネルの 設置方位角
[7 empty] | アレイ設置方式： |  |  | パネル設置 傾斜角 |  | 備考
[5 empty] | ２面 |  | アレイのシステム容量： |  | 0 | パネルの 設置方位角
[7 empty] | アレイ設置方式： |  |  | パネル設置 傾斜角 |  | 備考
[5 empty] | ３面 |  | アレイのシステム容量： |  | 0 | パネルの 設置方位角
[7 empty] | アレイ設置方式： |  |  | パネル設置 傾斜角 |  | 備考
[5 empty] | ４面 |  | アレイのシステム容量： |  | 0 | パネルの 設置方位角
[7 empty] | アレイ設置方式： |  |  | パネル設置 傾斜角 |  | 備考
|  | 1 |  | コージェネレーション | 設置 |  | 設置しない
種類
逆潮流
註：設備仕様書に記載されている内容は、設備の全体の内容を記載しているので詳細な内容は記載していません。詳細な内容については設計図書及び一次エネルギー消費量計算結果等にて確認してください。
免責事項（この設備仕様書エクセルファイルについて（以下、「設備仕様書」という。」） 1.情報の正確性について：提供される情報の正確性や完全性を保証するものではありません。ユーザーが設備仕様書の情報を元に取った行動の結果について、当社は一切の責任を負いません。 2.損害等の責任について：設備仕様書の利用に関連して発生した損害について、当社は何らの責任も負いません。ユーザー自身の責任によりご使用ください。 3.著作権等について：自由に使用できますが、ユーザー自身又はその他の者が改変し変更等を行った場合又は無断転載した場合等での責任については、当社は一切責任を負いません。 ４.機器のトラブル・メンテナンス：ユーザーが設備仕様書を利用する際に使用する機器のトラブルやメンテナンスに関して、当社は一切の責任を負いません。ユーザーは自身の機器の管理と維持を適切に行ってください。 ５.設備仕様書の内容の変更等：設備仕様書は予告なく変更することがあります。設計及び申請等に利用する場合における結果については、当社は一切の責任を負いません。
■暖冷房
ルームエアコンディショナー
・規定値を用いる場合は品番記載は不要
・区分（い）（ろ）（は）を記載し（い）（ろ）は品番を記載
温水床暖房の性能を評価する場合追記
・上面放熱率○○％
・敷設率○○％（規定値の場合不要）
住戸全体を暖冷房する場合
・規定値を用いるのチェックは機器の入力は品番記載は不要。
・その他の評価機器等は備考に参考として記入
■その他の設備で品番以外の詳しい評価は備考に参考として記入
規定値
規定値
規定値
規定値
規定値
規定値
■熱交換設備
評価する場合は「熱交換効率／％」を入力してください
■記入しきれない機器情報は備考に入力してください。
Note on O10: ルームエアコンの場合の記載事項 ・規定値を用いる ・区分（い）（ろ）（は）の記載 温水床暖房の性能を評価する場合追記 ・上面放熱率○○％ ・敷設率○○％（規定値の場合不要）
Note on M16: 比消費電力を評価する場合は 記載してください。
Note on M18: 評価する場合は品番を記載してください。
Note on O18: 温度交換効率を入力してください。
Note on M19: 品番記載してください。
Note on O19: 効率を記載してください。 例）モード効率 91.5％ 例）JIS効率 3.5 等 効率を記載しない場合は不要
Note on M26: 水優先止水機能（C1）の品番の記載は不要 C1を採用する旨のみ記載してください。
Note on M27: 手元止水機能（A1） 小流量吐水機能（B1） を採用する場合は記載してください。
Note on M28: 手元止水機能（A1） 小流量吐水機能（B1） を採用する場合は記載してください。
Note on M29: 水優先止水機能（C1）の品番の記載は不要 C1を採用する旨のみ記載してください。
Note on M39: 2面以上の場合は、このページを複写の上、ご使用ください。
Note on M48: 品番記載してください。

## 更新履歴
更新履歴
バージョン名 | 番 号 | 更新箇所 | 更新内容 | 更新日
ver.1.2 | 1) | 暖房設備（設備箇所・設備の仕様等） | プルダウンの内容修正（リスト追加） | 2025-09-26
| ２） | 給湯設備（配管：備考欄） | ヘッダー方式の分岐後の配管径のプルダウンを作成（リスト追加）
| ３） | 各設備（品番欄：備考欄） | 記載事項を確認できるメモを追記 エアコン：ルームエアコンの場合の記載事項 ・規定値を用いる ・区分（い）（ろ）（は）の記載 温水床暖房の性能を評価する場合追記 ・上面放熱率○○％ ・敷設率○○％（規定値の場合不要）
| １） | 品番欄タイトル変更 | 品番→品番（同等品可） に変更 | 2026-01-06
ver.1.3.4 |  | 全体の書式を変更 | 一部プルダウンの内容を変更
|  |  | 「設置しない」や「セルが空白の場合は」セルを薄黒く反転させる | 2026-02-03
Ver1.4.2 |  | 全体 | 備考のセル幅を広く、記入しやすく改良
|  | 換気設備 | 換気設備でダクトの評価を追加
|  | 給湯設備 | 熱源機の効率の値の小数点以下を１に設定する
|  | 全体 | その他、選択部分を制御 | 2026-02-17
Ver1.4.3 |  | 太陽光発電設備 | 4面までの記入が可能 | 2026-02-17
Ver1.4.4 |  | 品番欄、備考欄 | セルの折り返し設定 | 2026-02-19

## リスト
暖房設備
主たる居室・その他の居室 | 住戸全体
設置しない | ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源） | 住戸全体
ルームエアコンディショナー | 設置しない
FF暖房機 |  | 主たる居室
電気蓄熱暖房機 |  | その他居室
電気ヒーター床暖房
ルームエアコンディショナー付温水床暖房機
温水床暖房
パネルラジエーター
ファンコンベクター
ペレットストーブ
その他の暖房設備機器
設置しない
冷房設備
住戸全体
ルームエアコンディショナー | ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）
その他の冷房設備機器 | 設置しない
設置しない
換気設備
ダクト式第一種換気設備
ダクト式第ニ種又は第三種換気設備
壁付け第一種換気設備
壁付け第ニ種又は第三種換気設備
熱交換
評価する
評価しない
給湯設備
熱源機
設置しない
ガス従来型給湯機
ガス潜熱回収型給湯機
石油従来型給湯機
石油潜熱回収型給湯機
電気ヒーター給湯機
電気ヒートポンプ給湯機（CO2冷媒またはR32冷媒）（太陽熱利用設備を使用しないもの）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
ガス従来型給湯温水暖房機
ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
石油従来型給湯温水暖房機
石油潜熱回収型給湯温水暖房機
電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス ¦ 貯湯タンク：あり）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス ¦ 貯湯タンク：なし）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：ガス¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）
コージェネレーション
その他の給湯設備機器
設置しない
ふろ機能
給湯単機能
ふろ給湯機(追焚なし)
ふろ給湯機(追焚あり)
配管
評価しない、または先分岐方式
ヘッダー方式（分岐後のすべての配管径が13Aより大きい）
ヘッダー方式（分岐後のすべての配管径が13A以下）
水栓
評価しない（又は2バルブ水栓）
2バルブ水栓以外の水栓
高断熱浴槽
評価しない、または高断熱浴槽を設置しない
高断熱浴槽を使用する
照明器具の種類
すべての機器において白熱灯以外を使用している
すべての機器においてLEDを使用している
いずれかの機器において白熱灯を使用している
設置しない
制御等の採用
評価しない、または採用しない
採用する
太陽光発電の設置有無
設置しない (又は全量売電)
設置する
太陽光発電パネルの面数
1面
2面
3面
4面
太陽電池アレイの種類
結晶シリコン系太陽電池
結晶シリコン系以外の太陽電池
アレイ設置方式
架台設置形
屋根置き形
その他
パネルの設置方位角
真南から東および西へ15度未満
真南から東へ15度以上45度未満
真南から東へ45度以上75度未満
真南から東へ75度以上105度未満
真南から東へ105度以上135度未満
真南から東へ135度以上165度未満
真南から東および西へ165度以上真北まで
真南から西へ135度以上165度未満
真南から西へ105度以上135度未満
真南から西へ75度以上105度未満
真南から西へ45度以上75度未満
真南から西へ15度以上45度未満
パネル設置傾斜角
0度(水平)
10度
20度
30度
40度
50度
60度
70度
80度
90度(鉛直)
コージェネレーション
設置する
設置しない
コージェネレーションの種類
PEFC(固体高分子形燃料電池)
SOFC(固体酸化物形燃料電池)
逆潮流
評価する
評価しない