## 等級設定
木造在来 １戸建て住宅用 施工状況報告書
施工状況報告書に記載する表示の設定シート
先にこのシートで「等級等」の表示設定をおこなってください このシートは施工状況報告書ではありません。
| 選択 事項 | 評価項目 |  | 等級表示
1構造の安定に関すること
| ■ | 1-1 | 耐震等級（必須） | (等級 )
| ■ | 1-3 | 免震建築物の有無（必須） | ■その他
TRUE | ■ | 1-4 | 耐風等級 | (等級 )
TRUE | ■ | 1-5 | 耐積雪等級 | ( ■該当なし )
２火災時の安全に関すること
TRUE | ■ | 2-1 | 感知警報装置設置等級 | (等級 )
TRUE | ■ | 2-4 | 脱出対策 | ■該当なし
TRUE | ■ | 2-5 | 耐火等級〔開口部〕 | (等級 )
TRUE | ■ | 2-6 | 耐火等級〔開口部 以外〕 | (等級 )
３劣化の軽減に関すること
| ■ | 3-1 | 劣化対策等級（必須） | (等級 )
４維持管理・更新への配慮に関すること
| ■ | 4-1 | 維持管理対策等級（必須） | (等級 )
５温熱環境に関すること（温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に関すること）
必須（5-1か5-2のいずれか又は両方を選択）
TRUE | ■ | 5-1 | 断熱等性能等級 | (等級 )
TRUE | ■ | 5-2 | 一次エネルギー消費量等級 | (等級 )
|  |  | 地域（必須） | （ ）地域
６空気環境に関すること
TRUE | ■ | 6-1 | ホルムアルデヒド対策
|  |  | 居室の内装仕上げ (特定建材) | (等級 )
|  |  | 天井裏等の下地材 (特定建材) | (等級 )
TRUE | ■ | 6-2 | 換気対策
TRUE | ■ | ７光・視環境に関すること
TRUE | ■ | ８音環境に関すること |  |  | ■選択 | 選択しない
|  |  | 選択項目 | ■選択
TRUE | ■ | ９高齢者等への配慮にかんすること
|  |  | 高齢者等配慮対策等級 専用部分 | (等級 )
TRUE | ■ | １０防犯に関すること
①「選択事項」を選択又は否選択してください。
②等級表示を選んでください。
Note on E6: 等級を選択してください
Note on E7: 免震建築物の有無を選択してください
Note on E8: 「等級設定」シートで設定します
Note on E9: 「等級設定」シートで設定します
Note on E12: 等級を選択してください
Note on E13: 該当の有無を選択してください
Note on E14: 等級を選択してください
Note on E15: 等級を選択してください
Note on E18: 等級を選択してください
Note on E21: 等級を選択してください
Note on E25: 等級を選択してください
Note on E31: 等級を選択してください
Note on E32: 等級を選択してください
Note on E42: 等級を選択してください

## 表紙
施 工 状 況 報 告 書
【木造在来 戸建住宅用】
株式会社確認検査機構プラン２１ 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 | 躯体工事の完了時
第３回目 | 下地張りの直前の工事の完了時
第４回目 | 竣工時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.｢検査対象工程｣､｢検査年月日｣､｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が検査終了後に記入してください。
３.｢性能表示事項｣欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
４.｢変更内容｣､｢関連図書｣､｢管理の時期｣は、施工管理者が記入してください。
５.「確認内容」、｢検査方法｣､｢判定結果｣は、検査を行った評価員が記入してください。

## 基準1
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 表示事項 | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 1構造の安定に関すること | ■ | 耐震等級 | 構造躯体（型式住宅認証） | □ | □ | 工事管理報告書 |  | □ | □ |  | □型式住宅認証等の活用
|  |  | (等級 ) | 基礎 １ (寸法･配筋) | □ | □ | 検査記録・工事写真等 | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ■その他 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | □免震建築物 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □立上り部分の高さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐風等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □立上り部分の厚さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | (等級 ) |  |  |  |  | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □鉄筋の径・間隔等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ( ■該当なし ) |  |  |  |  | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE |  |  |  | □免震建築物 | □ | □ | 施行計画書 | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | ■その他 |  | □ | 施行報告書・管理計画書 | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 検査記録・工事写真等 |  | □ |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □表示 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤 | □ | □ | 地盤調査報告書、地盤改良報告書等 | □ |  |  |  | □地盤の種類・支持力 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 地業 | □ | □ | 検査記録・工事写真等 | □ |  |  |  | □地業の状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎２ (形式) | □ | □ |  | □ |  |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □基礎の形式 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 軸組、横架材、床材、屋根材等 | 部材の品質 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等・工事写真等 |  | □ |  |  | □部材の品質 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 土台・柱等 | □ | □ |  |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真等 |  | □ |  |  | □土台の継手位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等・試験報告書等 | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第２面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 表示事項 | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 1構造の安定に関すること | ■ | 耐震等級 | 耐力壁(1) | □ | □ | 工事写真等 |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の位置・長さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐風等級 | (筋かいの場合) |  |  |  |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の種類・断面 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐積雪等級 | 耐力壁(2) | □ | □ | 工事写真等 |  | □ | □ |  | □面材耐力壁 の位置・長さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | (面材の場合） |  | □ | 出荷証明書 ・納品書等 |  | □ | □ |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
FALSE | [8 empty] | □ | □ |  | □釘の種類と面材の 留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 準耐力壁等 | □ | □ | 工事写真等・試験報告書等 |  | □ | □ |  | □準耐力壁 の位置・長さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
FALSE | [5 empty] | □ | 出荷証明書 ・納品書等 |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の位置・長さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □面材の高さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □釘の種類と 留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 床組等 | □ | □ | 出荷証明・納品書等・工事写真等 |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □面材の設置範囲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □釘の種類と留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
FALSE | [8 empty] | □ |  |  | □根太の寸法・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
FALSE | [8 empty] | □ |  |  | □根太の取付け工法 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □釘の種類と留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 火打ち梁 (小屋組・床組) | □ | □ | 出荷証明・納品書等 |  | □ |  |  | □火打ち梁の位置･種類 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □火打ち梁と取り合うはり | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □火打ち梁材の留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 屋根面 | □ | □ | 出荷証明・納品書等 |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ（野地板） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □たる木の寸法・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □釘の種類と 留め付け状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □雲筋かい等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第３面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 1構造の安定 | ■ | 耐震等級 （つづき） | 接合部 | □ | □ | 出荷証明・納品書等 |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐風等級 |  |  | □ | 施工報告書・工事写真等 |  | □ |  |  | □筋かい端部の の接合部 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | ■ | 耐積雪等級 | [5 empty] | □ |  |  | □柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □床・屋根の接合部 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □胴差と通し柱 の接合部 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 横架材 |  | □ | 出荷証明・納品書等 |  | □ |  |  | □床大ばり・床小ばりの断面・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □小屋ばりの断面・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □胴差の断面断面・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □根太の断面・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □たる木の断面・間隔 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | 2火災時の安全に関すること | ■ | 感知警報 | 感知警報装置 | □ | □ | 認定シール・納品書等 |  |  |  | □ | □感知部分の設置場所 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 装置設置等級 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □感知部分の 種別 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | (等級 ) | [7 empty] | □ | □感知部分の取付け位置 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □感知部分の 感度等 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □警報部分の設置場所 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □警報部分の性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
TRUE |  | ■ | 脱出対策 | 脱出対策 | □ | □ | 出荷証明・納品書、認定シール等 |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | □対策あり | (地上階数3以上) | [6 empty] | □ | □直通階段に直接通ず る バルコニーの有無 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | □その他 | [7 empty] | □ | □その他 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
TRUE |  |  | ■該当なし
TRUE |  | ■ | 耐火等級 | 開口部の | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 〔開口部〕 | 耐火性能 |  | □ | 出荷証明・納品書、認定シール等 |  | □ | □ | □ | □開口部の 耐火性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | (等級 )
FALSE |  |  | □該当なし
TRUE |  | ■ | 耐火等級 | 外壁・軒裏の構造 | □ |  |  |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 〔開口部 以外〕 |  |  | □ | 出荷証明・納品書等 |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | (等級 ) | [6 empty] | □ | □ | □軒裏の構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | □該当なし
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第４面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 3 | ■ | 劣化対策等級 | 劣化対策（型式住宅認証） | □ | □ | 工事管理報告書 |  | □ | □ |  | □型式住宅認証等の活用
FALSE | 劣化の軽減に冠する事 |  | (等級 )
|  |  |  | 地盤の防蟻 | □ | □ | 工事写真・施工報告書等・認定書・納品書・出荷証明書等 | □ | □ |  |  | □地盤の防蟻の範囲及び状態 【ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合】 【土壌処理等による場合】 【防蟻シートによる場合】 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE |  |  |  | 基礎高さ | □ |  |  |  | □ | □ |  | □基礎高さ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
TRUE |  |  |  | 床下防湿措置 | □ | □ | 工事写真・施工報告書等・納品書・出荷証明書等 | □ | □ | □ |  | □床下防湿措置の範囲及び 厚さ・種類・状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | [11 empty] | 【ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合】 【防湿フィルム等による場合】
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  |  |  | 【基礎開口による場合】
[9 empty] | □ | □ |  | □基礎開口の位置 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  | □基礎開口の大きさ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  |  |  | 【ねこ土台による場合】
TRUE | [5 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ |  | □ねこ土台の寸法・形状 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | [8 empty] | □ | □ |  | □ねこ土台の位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 土台水切り | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □土台と外壁の取合い部の水切り | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 土台の 防腐・防蟻 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ |  | □土台の防腐・防蟻 【部材の樹種】 【保存処理の方法K3相当】 (北海道・青森県はK2相当） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
工事写真・施工報告書等
|  |  |  | 外壁の軸組等 | □ | □ | 工事写真・施工報告書 |  | □ | □ | □ | □通気構造等の状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | [5 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ |  | □保存処理の方法 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | [8 empty] | □ | □ |  | □保存処理の状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  | □部材の小径 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  | □部材の樹種 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 小屋裏換気 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  | □ | □ | □給気口の位置・大きさ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等 |  |  | □ | □ | □排気口の位置・大きさ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 浴室・脱衣室の防水 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等 |  |  | □ | □ | □浴室の防水措置UB | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
TRUE | [5 empty] | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
TRUE |  |  |  | 建築基準法 | □ |  |  |  | □ |  |  | □令第37条,第41条,第49条 令第80条の2の規定 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第５面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 4 | ■ | 維持管理対策等級 | 専用配管 （給水管・給湯管・排水管・ガス管） | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 | □ | □ | □ | □ | □コンクリート内埋め込み配管 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理・更新への配慮に冠する事 |  | (等級 ) |  |  |  | 工事写真等
FALSE
|  |  |  | 地中埋設管 （給水管・給湯管・排水管・ガス管） | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 | □ | □ | □ | □ | □屋内の地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
工事写真等
|  |  |  | 専用排水管の内面、たわみ、抜け等 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □排水管の仕様等、設置状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
工事写真等
|  |  |  | 専用排水管の清掃措置 |  | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[7 empty] | 工事写真等 |  | □ | □ | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 配管点検口 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  | □ | □ | □開口の位置 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □開口と配管の関係 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 屋外配管 （給水管・給湯管・排水管・ガス管） | [5 empty] | □ | □ | □外周部の地中埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □排水管の仕様等、設置状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第６面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 5 | ■ | 断熱等性能 等級 | 躯体の断熱性能等 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  | □ |  |  | □断熱材の種類、厚さ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 温熱環境に関すること |  | (等級 ) |  |  | □ | 納品書・出荷証明書等 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | （ ）地域 | [7 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □断熱材の保管・養生 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □床の断熱構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □土間床等の外周部の断熱構造 基礎断熱構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □屋根又は天井の 断熱構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □壁の断熱構造 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ＵＢ床の断熱構造 （ＵＢ床で外皮計算している場合） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等 |  |  | □ | □ | □窓等の熱貫流率又は仕様等 （付属部材の設置状態を含む） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ドアの熱貫流率又は仕様等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □仕様規定の場合の適用除外窓 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 開口部の日射遮蔽措置 | □ | □ | 納品書・出荷証明書等 |  |  |  |  | 【ひさし・軒等による場合】
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ひさし・軒等の状態 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
【付属部材による場合】
[10 empty] | □ | □ | □付属部材の設置状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【窓・ドアの仕様による場合】
[10 empty] | □ | □ | □窓の仕様 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ドアの仕様 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □仕様規定の場合の適用除外窓 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 躯体の結露 防止 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  | □ | □ | □ | □屋根・天井 防湿層等の設置状況 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □壁 防湿層等の設置状況 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □屋根の通気層の設置状況 （防水シートなど含む） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □外壁の通気層の設置状況 （防水シートなど含む） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 鉄骨造、RC造 構造熱橋部対策 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  | □ | □ | □ | □熱橋断熱材の種類、厚さ、幅 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □熱橋断熱材の施行範囲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □断熱材の全面密着状況 （ＲＣ造の部分のみ） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第７面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 5 | ■ | 一次エネルギー消費量等級 | 居室面積等 | □ |  |  |  |  | □ | □ | □居室及び非居室の面積 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 温熱環境に関すること |  |  | 自然風の利用 | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □窓開口の面積及び位置・種類等 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | (等級 ) | 蓄熱の利用 | □ | □ | 工事写真・施工報告書等 |  |  | □ | □ | □材料の種類 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 暖房設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等 |  |  | □ | □ | □暖房設備の仕様・性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □暖房設備の設置位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □床暖房の敷設範囲 及び仕様性能等 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □温水配管の断熱措置 （温水暖房の場合） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 冷房設備 |  | □ | 工事写真・納品書等 |  |  | □ | □ | □冷房設備の仕様・性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □冷房設備の設置位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 換気設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等 |  |  | □ | □ | □換気設備の仕様・性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □換気範囲（容積） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □熱交換型換気設備の性能等 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 給湯設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等・認証マーク |  |  | □ | □ | □熱源機の仕様・性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □配管方式・仕様 ヘッダー方式・先分岐方式 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □配管方式・仕様 分岐後配管径13以下 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □台所水栓の仕様 （A1・C1） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □浴室シャワー水栓の仕様 （A1・B1） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □洗面水栓の仕様（C1） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □浴室の仕様 （高断熱浴槽の性能・仕様） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □太陽給湯設備の仕様・性能 設置方位角・傾斜角 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □太陽給湯設備 の集熱部の仕様（面積等） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □太陽給湯設備のタンク容量 （ソーラーシステムの場合） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第８面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 5 | ■ | 一次エネルギー消費量等級 （つづき） | 照明設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等 |  |  | □ | □ | □照明設備の設置位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 温熱環境に関すること | [8 empty] | □ | □ | □主たる居室：照明器具の種類 （全室 ＬＥＤ，白熱灯等） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □主たる居室：調光が可能な 制御機器の採用 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □主たる居室： 多灯分散証明方式の採用 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □その他居室：照明器具の種類 （全室 ＬＥＤ，白熱灯等） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □その他居室：調光が可能な 制御機器の採用 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □非居室：照明器具の種類 （全室 ＬＥＤ，白熱灯等） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □非居室：人感センサーの採用 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 太陽電池発電設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等・認証マーク |  |  | □ | □ | □太陽光電池の仕様・性能 （アレイシステム容量、種類） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □アレイ設置方式 （架台、屋根、その他） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ・取扱い説明書等 |  |  | □ | □ | □パネルの方位の異なる面数 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □パネルの面積、パネル数 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □パネルの設置方位角・傾斜角 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □パワコンディショナー 定格負荷効率性能 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | コージェネ設備 | □ | □ | 工事写真・納品書等・認証マーク |  |  | □ | □ | □種類・仕様・性能・機器品番 （ＰＥＦＣ，ＳＯＦＣ、ＧＥＣ） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □逆潮流（売電） の有無 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第９面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 6 | ■ | ホルムアルデヒド対策 | 居室の内装仕上げ及び天井裏等の下地材等(使用建材) | □ | □ | 工事写真 納品書・出荷証明書等 |  | □ |  |  | □製材等の有無 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 空気環境に関すること | [8 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □特定建材の有無 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □その他の建材の有無 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | （内装及び天井裏等） | 居室の内装仕上(特定建材) | □ | □ | 工事写真 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | (等級 ) |  |  |  |  | □ | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
|  |  |  | 天井裏等の下地材(特定建材) | □ | □ | 工事写真 納品書・出荷証明書等 |  | □ | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | (等級 ) |  |  |  |  | □ | □ | □ | □気密層又は通気止めによる 措置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □該当なし |  |  |  |  | □ | □ | □ | □換気設備による措置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
TRUE |  | ■ | 換気対策 | 居室の換気対策 | □ | □ | 工事写真 納品書・出荷証明書等 |  |  | □ | □ | □機械換気設備 の仕様 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □機械換気設備 の位置 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □給排気口の位置等 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □建具の通気措置 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 局所換気対策 | □ |  | 工事写真 納品書・出荷証明書等 |  |  |  | □ | □便所の換気措置 （設備・窓） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □浴室の換気措置 （設備・窓） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □台所の換気措置 （設備・窓） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１０面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 7 | ■ | 光・視環境 | 開口部 | □ |  |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
| 光視環境に関すること |  |  | （単純開口率） | [5 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □居室面積の変更の有無 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 開口部 | □ |  |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （方位別開口比） | [5 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
TRUE | 8 | ■ | 透過損失等級 | 開口部の | □ | □ | □納品書・出荷証明書・試験報告書等 |  |  | □ | □ | □開口部の遮音性能 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 音環境に関すること |  |  | 遮音性能 | [5 empty] | □ | □ | □開口部の設置状況 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
【北 】
【東 】
【南 】
【西 】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１１面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 9 | ■ | 高齢者等配慮対策等級 | 建築基準法 | □ |  |  |  |  | □ | □ | □令第２３条～令第27条 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 高齢者等への配慮に関すること | [10 empty] | 階段のけあげ、踏み面寸法
FALSE |  |  | (等級 ) | [8 empty] | 階段の踊場の位置、幅等
階段の手すり等の基準
[10 empty] | □ | □ | □令第126条の1項の基準 1.1m以上の屋外手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 部屋の配置 | □ | [5 empty] | □ | □日常生活空間の配置 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 段差 | □ | [5 empty] | □ | □玄関出入口の段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □玄関上りかまちの段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □浴室出入口の段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □バルコニー出入口 の段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □居室の部分の床とその他の 床の段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □日常生活空間外の床の段差 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 階段 | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □蹴込み寸法 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □回り階段の構成 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □平面形状 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □滑り止め | □ |  |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □階段及びその踊場の幅員 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 手すり | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □便所の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □浴室の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □玄関の手すり | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □脱衣室の手すり | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 手すり (転落防止のための 手すり) | [6 empty] | □ | □バルコニー の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □2階以上の窓 の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □廊下及び階段の手すり | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１２面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 9 | ■ | 高齢者等配慮対策等級 | 通路・出入口の幅員 | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 高齢者等への配慮に関すること | [9 empty] | □ | □玄関出入口 の幅員 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
FALSE |  |  | (等級 ) | [7 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □他の出入口の幅員 | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 寝室･便所･浴室の広さ | □ | □ | 工事写真・検査報告書等 |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □便所の広さ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □浴室の広さ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１３面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 10 | ■ | 開口部の侵入防止対策 | 評価対象外の開口部 | □ | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 防犯に関すること |  | ( １ 階) | 開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | [5 empty] | □ | □開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 住戸の出入口 （区分ａ） | □ | □ |  |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｂ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | a及びbに掲げる開口部以外のもの | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｃ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である 雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある 該当なし…該当する開口部なし
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１4面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 10 | ■ | 開口部の侵入防止対策 | 評価対象外の開口部 | □ | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 防犯に関すること |  | ( ２ 階) | 開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | [5 empty] | □ | □開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 住戸の出入口 （区分ａ） | □ | □ |  |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｂ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | a及びbに掲げる開口部以外のもの | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｃ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である 雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある 該当なし…該当する開口部なし
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 第１5面 | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 選択 | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果
[16 empty] | 一次 |  | 二次
[5 empty] | 有 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
TRUE | 10 | ■ | 開口部の侵入防止対策 | 評価対象外の開口部 | □ | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| 防犯に関すること |  | ( ３ 階) | 開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | [5 empty] | □ | □開口部の区分 （ａ、ｂ、ｃ） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 住戸の出入口 （区分ａ） | □ | □ |  |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｂ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | a及びbに掲げる開口部以外のもの | 【開閉機構あり】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □サッシの性能 ・施工状態 （ｸﾚｾﾝﾄ含む） | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | （区分ｃ） | [6 empty] | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □対策あり | [6 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□[雨戸等]
|  |  |  | □そ の 他 | [6 empty] | □ | □戸・ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
□該当なし
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
【開閉機構なし】
[5 empty] | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □面格子の性能 ・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である 雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある 該当なし…該当する開口部なし
Note on D9: 「等級設定」シートで設定します
Note on D10: 「等級設定」シートで設定します
Note on D11: 「等級設定」シートで設定します
Note on D13: 「等級設定」シートで設定します
Note on D15: 「等級設定」シートで設定します
Note on E17: 「等級設定」シートで設定します
Note on D32: 「等級設定」シートで設定します
Note on D97: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D102: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D107: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D108: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D111: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D112: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D122: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D150: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D161: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D186: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D187: 「等級設定」シートで選択します。
Note on E297: 「等級設定」シートで選択します。
Note on E298: 「等級設定」シートで選択します。
Note on E301: 「等級設定」シートで選択します。
Note on E302: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D335: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D354: 「等級設定」シートで選択します。
Note on D391: 「等級設定」シートで選択します。

## 6-3
施 工 状 況 報 告 書【特定測定物質の測定】
共通１０ No.１１
建物名称
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 | 測 定 記 録 欄
| 事 項 | 項 目 | 採 取 条 件 等 ※
空気環境に関する事 | 採取条件 | 内装工事完了日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む）
| 等※ | 開口部開放日時 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | □全ての窓及び扉（造付家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む）を３０分開放
|  | 開口部閉鎖日時 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
|  | 居室の閉鎖及び維持 | □上記の後、外気に面する窓及び扉を５時間以上閉鎖
|  | ２４時間換気設備の 運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | □２４時間換気設備付属の給排気口の開放
運転状況：
|  | 冷暖房設備の運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | 設定温度 |  |  |  | ℃
運転状況：
| 性能表示 | 測 定 記 録 欄
| 事 項 | 項 目 | 採 取 条 件 及び 濃 度 等
空気環境に関する事 | 特定測定 | 採取開始日時・天候 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  | 分 |  | 天候（ |  |  |  | ）
| 物質の濃 | 採取終了日時・天候 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  | 分 |  | 天候（ |  |  |  | ）
| 度等 | 採取した居室の名称
|  | 居室選定条件 | □測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高くなることが見込まれる 居室において行われている（日照が多い等）
□その他：
評価員の氏名
|  | 測定器具の名称 | □パッシブ測定器方式（バッジ式） | [11 empty] | □その他
|  | 採取中の | 採取中の □室温 □平均室温 | [13 empty] | ℃
|  | 室温・湿度 | 採取中の □相対湿度 □平均相対湿度 | [13 empty] | ％
|  | 採取中の開口部の状況 | □外気に面する窓及び扉を閉鎖
採取中の日照の状況等
|  | ２４時間連続運転の、 全般換気のための設備 | □品確法の全般換気設備 | [8 empty] | □品確法外の全般換気設備 | [7 empty] | □全般換気設備無し
|  |  | □稼動 |  |  | □否稼動 | [5 empty] | 全般換気設備に係る給排気口の | [7 empty] | □開放 |  | □閉鎖
運転状況：
|  | 冷暖房設備の運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | 設定温度 |  |  |  | ℃
運転状況：
|  | 採取位置 | □当該居室の中央付近
□床からの高さ 1.2～1.5ｍ
|  | 特定化学物質の 名称及び濃度 | 特定測定物質の名称 | [14 empty] | 特定化学物質の濃度（ppm）
[18 empty] | 最高値 |  |  | 最低値
|  |  | 必須 | [9 empty] | ■ホルムアルデヒド
|  |  | 選択 （測定の対象となるもの） | [9 empty] | □トルエン
□キシレン
□エチルベンゼン
□スチレン
分析した者の 氏名又は名称
その他 特定化学物質の濃度に関する特徴的な条件