## 耐震等級２
住宅性能証明書 耐震等級２又は３ 設計内容説明書 | [11 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  |  | 第３号様式 | 住宅性能証明書 耐震等級２又は３ 設計内容説明書 | [11 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  |  | 第３号様式
建築物の名称 | [15 empty] | 建築物の名称
建築物の所在地 | [15 empty] | 建築物の所在地
設計者の氏名 | [15 empty] | 設計者の氏名
[12 empty] | ※の欄は設計者が記入 | [15 empty] | ※の欄は設計者が記入 |  |  |  | □製材 □集成材 |  | （ ）構造 |  |  | □薬剤処理( ) |  | （ヒノキ） |  | （ヒノキ）
認定事項 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 設計内容 | 認定事項 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 設計内容 | ■製材 □集成材 |  | 通気構造 |  |  | ■現場塗布・吹付 |  | （ヒバ） |  | （ヒバ）
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 | 評価員 確認欄 | [5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 | 評価員 確認欄 | ■集成材等 □製材 |  | 真壁構造（軒の出900㎜以上） |  |  | ■薬剤処理■K３以上 |  | （ベイヒ） |  | （ベイヒ）
耐震対策 | １－１ 耐震等級（構造駆体の倒壊防止）（構造駆体の損傷防止） 耐震等級２以上 |  | 構造躯体及び基礎等 |  | 地震力及び風圧力 |  | □ | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | □ | 伏図 | ☑ 適 | 耐震対策 | １－１ 耐震等級（構造駆体の倒壊防止）（構造駆体の損傷防止） 耐震等級２以上 |  | 構造躯体及び基礎等 |  | 地震力及び風圧力 |  | FALSE | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | FALSE | 伏図 | □適 | [8 empty] | ■屋根断熱 |  | ■小径が13.5cm以上の製材、集成材
[7 empty] | □ | 木造２階軸組工法 壁量計算による（木造住宅のための構造の安定に関する基準） |  |  |  |  | □ | 計算書 | [8 empty] | FALSE | 木造２階軸組工法 壁量計算による（木造住宅のための構造の安定に関する基準） |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | [9 empty] | ■天井断熱 |  | □小径が13.5cm以上の製材、集成材
[7 empty] | □ | 枠組み壁工法（壁量計算とたて枠接合部の計算基準） |  |  |  |  | □ | 構造図 | [8 empty] | FALSE | 枠組み壁工法（壁量計算とたて枠接合部の計算基準） |  |  |  |  | FALSE | 構造図 |  |  |  | □浴室ユニット（ＪＩＳ Ａ4416同等品） |  |  | □造作の措置（ ）
[7 empty] | □ | 許容応力度計算による（ルート１） |  |  |  |  | □ | 基礎図 | [8 empty] | FALSE | 許容応力度計算による（ルート１） |  |  |  |  | FALSE | 基礎図 |  |  |  | ■浴室ユニット（ＪＩＳ Ａ4416同等品） |  |  | ■防水上有効な仕上 |  | □その他の地域 |  |  | ■D1特定樹種の製材、集成材
[7 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 伏図 | [8 empty] | FALSE | その他 |  |  |  |  | FALSE | 伏図 |  |  |  | □造作 |  |  | ■その他の有効な措置 |  | ■その他の地域 |  |  | □D1特定樹種の製材、集成材
[7 empty] | 耐震等級の表示 |  | □ | 耐震等級３ |  |  | □ | リスト | [8 empty] | 耐震等級の表示 |  | FALSE | 耐震等級３ |  |  | FALSE | リスト |  |  |  | ■造作 |  |  | ■防腐措置
[9 empty] | □ | 耐震等級２ |  |  | □ | [11 empty] | FALSE | 耐震等級２ |  |  | FALSE |  |  |  |  | □防水上有効な仕上 | [7 empty] | ■構造合板等を使用＋薬剤処理
[5 empty] | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | □ | [7 empty] | 基礎 |  | FALSE | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | ■防水上有効な仕上 |  |  | □400㎜以上 |  |  |  |  | □構造合板等を使用＋薬剤処理
[7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [14 empty] | FALSE | 許容応力度計算による | [9 empty] | □その他の有効な措置 |  |  | ■400㎜以上
[7 empty] | □ | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [12 empty] | FALSE | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [7 empty] | ■その他の有効な措置 | [7 empty] | ■軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
[7 empty] | □ | その他 | [14 empty] | FALSE | その他 | [9 empty] | □防腐措置 |  |  | □60㎜以上 | □0.1㎜以上 |  |  |  | □軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
[5 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による | [12 empty] | 横架材 |  | FALSE | 許容応力度計算による | [9 empty] | ■防腐措置（ ） |  |  | ■60㎜以上 | ■0.1㎜以上
| □ | 認定書等による活用 |  |  |  |  | □ | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [6 empty] | FALSE | 認定書等による活用 |  |  |  |  | FALSE | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [7 empty] | □基礎断熱工法 □その他の工法 | [7 empty] | ■外壁を通気工法とする。
[7 empty] | □ | その他 | [14 empty] | FALSE | その他 | [9 empty] | ■基礎断熱工法（地域： Ⅲ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  | 設置間隔 □４M以内 □５M以内 |  |  |  | □外壁を
| 耐震等級（評価方法基準以外の基準） |  | 限界耐力計算 |  | 安全限界変形の検討 |  | □ | 限界耐力計算による |  |  |  |  | □ | 計算書 | □適 |  | 耐震等級（評価方法基準以外の基準） |  | 限界耐力計算 |  | 安全限界変形の検討 |  | FALSE | 限界耐力計算による |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | □適 |  |  | ■基礎断熱工法（地域： Ⅳ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  | 設置間隔 ■４M以内 □５M以内
[7 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [14 empty] | FALSE | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [9 empty] | □基礎断熱工法 ■その他の工法 |  | □無 |  | 設置間隔 □４M以内 ■５M以内
[34 empty] | 有効面積（1個） □300ｃｍ2以上 |  | ■無 | [5 empty] | 小規模建築物基礎設計指針 日本建築学会
[34 empty] | 有効面積（1個） ■300ｃｍ2以上 | [7 empty] | （財）日本住宅・木造技術センターを基にしたメーカーのスパン表
| １－４その他（地震に対する構造躯体の倒壊等の防止） |  | 免 震 |  | 免震建築物 |  | □ | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 |  |  |  |  | □ | 計算書 | ☑適 |  | １－４その他（地震に対する構造躯体の倒壊等の防止） |  | 免 震 |  | 免震建築物 |  | FALSE | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | □適 |  |  |  |  | □床下 換気口 | □ねこ土台 | 有効面積 □75ｃｍ2/ｍ以上
[7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [14 empty] | FALSE | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [11 empty] | ■床下 換気口 | ■ねこ土台 | 有効面積 ■75ｃｍ2/ｍ以上
[7 empty] | □ | 認定書による活用（第二面に活用） | [14 empty] | FALSE | 認定書による活用（第二面に活用）
| □ | 該当なし | [14 empty] | FALSE | 該当なし
認定書等 | [15 empty] | 認定書等 | [18 empty] | ■造作 |  |  | ■防腐措置
認定事項 |  |  | 種別 | [5 empty] | 番号 |  | 認定書等添付状況 |  |  |  |  | 認定事項 |  |  | 種別 | [5 empty] | 番号 |  | 認定書等添付状況 | [7 empty] | □防水上有効な仕上 | [7 empty] | ■構造合板等を使用＋薬剤処理
[35 empty] | ■防水上有効な仕上 |  |  | □400㎜以上 |  |  |  |  | □構造合板等を使用＋薬剤処理
耐震等級 |  |  | □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  |  | □ | 添付 |  |  |  | 耐震等級 |  |  | FALSE | 型式認定 | FALSE | 認証 | FALSE | 特認 |  |  | FALSE | 添付 | [6 empty] | □その他の有効な措置 |  |  | ■400㎜以上
|  |  | □ | 型式確認 | □ | 同等性証明 | [12 empty] | FALSE | 型式確認 | FALSE | 同等性証明 | [12 empty] | ■その他の有効な措置 | [7 empty] | ■軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
|  |  | □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  |  | □ | 添付 | [6 empty] | FALSE | 型式認定 | FALSE | 認証 | FALSE | 特認 |  |  | FALSE | 添付
|  |  | □ | 型式確認 | □ | 同等性証明 | [12 empty] | FALSE | 型式確認 | FALSE | 同等性証明
□基礎等によって区分された床下空間毎に点検口がある。
[33 empty] | □建築基準法令第37条に適合(構造部材耐久) |  |  |  | ■基礎等によって区分された床下空間毎に点検口がある。
[33 empty] | ■建築基準法令第37条に適合(構造部材耐久) |  |  |  | ■該当なし（床下空間の無い工法）
[33 empty] | □建築基準法令第41条に適合(木材の品質) |  |  |  | □有効高さが330㎜以上ある。
[33 empty] | ■建築基準法令第41条に適合(木材の品質) |  |  |  | ■有効高さが330㎜以上ある。
[33 empty] | □建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  | □壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[33 empty] | ■建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  | ■壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
■該当なし（小屋裏空間が無い工法）
■
□

## 断熱等性能等級４
| 住宅性能証明書 断熱等性能等級4以上 設計内容説明書 | [23 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  | 住宅性能証明書 断熱等性能等級4以上 設計内容説明書 | [23 empty] | ■木造一戸建て住宅
| 建築物の名称※ | [25 empty] | 建築物の名称※
| 建築物の所在地※ | [25 empty] | 建築物の所在地※
| 設計者の氏名※ | [25 empty] | 設計者の氏名※
[23 empty] | （第１面） | [25 empty] | （第１面）
| 認定事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 | 認定事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄
| 断熱等性能等級 | 省エネルギー | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  |  | 地域区分 |  |  |  | （ |  | ）地域 | [8 empty] | □ | 仕上表 | ☑ 適 | 断熱等性能等級 | 省エネルギー | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  |  | 地域区分 |  |  |  | （ |  | ）地域 | [8 empty] | FALSE | 仕上表 | □適 |  | □ | □ |  |  | （ ） |  |  |  | □ |  | （ウエスタンレッドシーダ―） | （ウエスタンレッドシーダ―） |  | 壁の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．５」とする方法）
FALSE |  | 対策 | 適用する基準 |  | 適用する基準 Ｈ28基準 |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 仕様書 | （審査員記入欄） |  | 対策 | 適用する基準 |  | 適用する基準 Ｈ28基準 |  |  |  | FALSE | 非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | FALSE | 仕様書 | （審査員記入欄） | [11 empty] | （サワラ） | （アピトン） |  | 壁の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．６以上」とする方法）
FALSE |  | 断熱等性能等級４以上 | [6 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [13 empty] | □ | 平面図 |  |  | 断熱等性能等級４ | [6 empty] | FALSE | 住宅仕様基準 | [13 empty] | FALSE | 平面図 | [6 empty] | ■全ての柱 | [5 empty] | （ネズコ） | （ウエスタンラーチ） |  | 屋根・天井の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．５」とする方法）
FALSE | [8 empty] | □ | 外皮性能簡易評価法 | [13 empty] | □ | 立面図 | [9 empty] | FALSE | 外皮性能簡易評価法 | [13 empty] | FALSE | 立面図 | [6 empty] | ■通柱 | [5 empty] | （イチイ） | （スプルース） |  | 床の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．９」とする方法）
[24 empty] | □ | 矩計図 | [24 empty] | FALSE | 矩計図 | [6 empty] | ■管柱 | [5 empty] | （カヤ） | （カラマツ） |  | ）
[24 empty] | □ | 建具表 | [24 empty] | FALSE | 建具表 | [6 empty] | ■隅柱 | [5 empty] | （コウヤマキ） | （クヌギ）
[5 empty] | □ | 外皮計算等 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率による基準に適合している。 | [13 empty] | □ | 基礎図 | [5 empty] | FALSE | 外皮計算等 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率による基準に適合している。 | [13 empty] | FALSE | 基礎図 | [6 empty] | ■和室の柱 | [5 empty] | （インセンスシーダー） | （ケンパス）
[9 empty] | □ | 冷房期の平均日射取得率に関する基準に適合している。 | [13 empty] | □ | 設備図 | [9 empty] | □ | 冷房期の平均日射取得率に関する基準に適合している。 | [13 empty] | FALSE | 設備図 | [6 empty] | ■その他の柱 | [5 empty] | （センペルコイア） | （スギ）
[9 empty] | □ | 部位別仕様表（Ｕ）による算出方法で計算をしている。 | [13 empty] | □ | 計算書 | [9 empty] | FALSE | 部位別仕様表（Ｕ）による算出方法で計算をしている。 | [13 empty] | FALSE | 計算書 | [6 empty] | ■該当なし | [6 empty] | （セランガンバツ）
[5 empty] | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合している。 | [13 empty] | □ | [6 empty] | FALSE | 仕様基準 |  |  | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合している。 | [13 empty] | FALSE | [7 empty] | □柱の種類 （ ） | [6 empty] | （タイワンヒノキ）
[9 empty] | □ | 開口部比率に応じた躯体各部位の断熱性能等で下記の基準に適合している。 | [13 empty] | □ | [10 empty] | □ | 開口部比率に応じた躯体各部位の断熱性能等で下記の基準に適合している。 | [13 empty] | FALSE | [14 empty] | （ダグラスファー）
[11 empty] | □ | 熱貫流率の基準に適合している。 | [11 empty] | □ | [12 empty] | FALSE | 熱貫流率の基準に適合している。 | [11 empty] | FALSE | [5 empty] | 薬剤処理（ ） |  |  |  | ■Ｄ1特定樹種 |  | (ヒノキ) |  |  | （ダフリカカラマツ）
[11 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合している。 | [24 empty] | FALSE | 断熱材の熱抵抗の基準に適合している。 | [17 empty] | 薬剤の種類（ ） |  |  |  | □Ｄ1特定樹種 |  | (ベイスギ) |  |  | （タマラック）
[9 empty] | □ | 開口部比率に応じた開口部の断熱性能、日射遮蔽仕様に関する基準に適合 | [24 empty] | □ | 開口部比率に応じた開口部の断熱性能、日射遮蔽仕様に関する基準に適合 | [19 empty] | （社）日本白あり対策協会の認定品 |  |  |  | ■Ｄ1特定樹種以外 |  | (ケヤキ) |  |  | （ベイマツ）
[10 empty] | している。 | [25 empty] | している。 | [19 empty] | （社）日本木材保存協会の認定品 |  |  |  | □Ｄ1特定樹種以外 |  | (クリ) |  |  | （ミズナラ）
[9 empty] | 緩和の適用 |  |  |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 開口部等の日射(４％緩和） | [14 empty] | 緩和の適用 |  |  |  | FALSE | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | FALSE | 開口部等の日射(４％緩和） | [9 empty] | AQ認証（木質建材）保存処理材 | [5 empty] | (ウエスタンレッドシーダ) |  |  | （サイプレスパイン）
|  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [5 empty] | FALSE |  |  | JASの保存処理規格適合材（K2) | [8 empty] | （ボンゴシ）
|  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [8 empty] | JASの保存処理規格適合材（K3以上) | [8 empty] | （イぺ）
[5 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [8 empty] | の設置 |  |  |  | FALSE | 除外規定適用 |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [7 empty] | JISK1570に定める加圧注入用木材保存材 |  | □有 □無 |  | □該当なし | □ヒノキ等 |  | 地域（ ） |  | （ジャラ）
[5 empty] | 通気層 |  |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [9 empty] | 通気層 |  |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [9 empty] | □建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  |  | □壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[5 empty] | の設置 |  |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [9 empty] | の設置 |  |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [9 empty] | ■建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  |  | ■壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [12 empty] | FALSE | 除外規定適用 |  |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [13 empty] | ■該当なし（小屋裏空間が無い工法）
|  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入） | [18 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | FALSE | 認定書等の活用(下欄に記入）
|  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 |  |  |  | FALSE | 型式認定 |  |  | FALSE | 認証 |  |  |  |  | FALSE | 特認 | [9 empty] | FALSE | 添付 | [7 empty] | □基礎断熱工法 □その他の工法 | [6 empty] | ■外壁を通気工法とする。
|  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 | [20 empty] | FALSE | 型式確認 |  |  | FALSE | 同等性証明 | [24 empty] | ■基礎断熱工法（地域： Ⅲ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  |  | 設置間隔 □４M以内 □５M以内 |  | □外壁を

## 高齢者対策3
住宅性能証明書 高齢者等配慮対策等級3以上 設計内容説明書 | [26 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  |  | 住宅性能証明書 高齢者等配慮対策等級3以上 設計内容説明書 | [26 empty] | ■木造一戸建て住宅
建築物の名称 | [29 empty] | 建築物の名称
建築物の所在地 | [29 empty] | 建築物の所在地
設計者の氏名 | [29 empty] | 設計者の氏名
[14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第1面） | [18 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第1面）
性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  | 樹種（ ） | 樹種（ ） | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
| ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 | [7 empty] | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい） | [29 empty] | ９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい）
| ■ | ９－１ |  | 部屋の配置等 | 特定寝室と同一階にある室 | ・特定寝室（ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） |  | □ | 仕様書 |  | ☑ |  |  |  |  | ■ | ９－１ |  | 部屋の配置等 | 特定寝室と同一階にある室 | ・特定寝室（ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） |  | FALSE | 仕様書 |  | □
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  | ・特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員 確認 |  |  |  |  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  | ・特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | FALSE | 平面図 |  | 評価員 確認
[7 empty] | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | □ | 詳細図 | [12 empty] | FALSE | 玄関 |  |  | FALSE | 便所 |  |  | FALSE | 浴室 |  |  | FALSE | 食事室 |  |  | FALSE | 詳細図
[7 empty] | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室 | [10 empty] | □ | [13 empty] | FALSE | 洗面所 |  |  | FALSE | 脱衣室 | [10 empty] | FALSE
[6 empty] | ・ホームエレベーター | [6 empty] | □ | あり |  | □ | なし | [5 empty] | □ | [12 empty] | ・ホームエレベーター | [6 empty] | FALSE | あり |  | FALSE | なし | [5 empty] | FALSE
[6 empty] | ・ホームエレベーター出入口の幅員（ | [11 empty] | mm） |  |  |  |  | □ | [12 empty] | ・ホームエレベーター出入口の幅員（ | [11 empty] | mm） |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | 段 差 | 出入口等（日常生活空間内） | ・玄関出入口 | [16 empty] | □ | [10 empty] | 段 差 | 出入口等（日常生活空間内） | ・玄関出入口 | [16 empty] | FALSE
[6 empty] | くつずりと玄関外側の段差 | [10 empty] | □ | 20ｍｍ以下 |  |  |  |  | □ | [12 empty] | くつずりと玄関外側の段差 | [10 empty] | FALSE | 20ｍｍ以下 |  |  |  |  | FALSE
[6 empty] | くつずりと玄関内側土間の段差 | [10 empty] | □ | 5ｍｍ以下 |  |  |  |  | □ | [12 empty] | くつずりと玄関内側土間の段差 | [10 empty] | FALSE | 5ｍｍ以下 |  |  |  |  | FALSE
[6 empty] | ・玄関上がりかまちの段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) |  | □ | 対象外 |  | □ | [12 empty] | ・玄関上がりかまちの段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) |  | FALSE | 対象外 |  | FALSE
[7 empty] | □ | 踏み段（奥行き300mm以上、幅600mm以上）あり | [28 empty] | FALSE | 踏み段（奥行き300mm以上、幅600mm以上）あり | [19 empty] | TRUE
[6 empty] | ・バルコニー出入口 | [13 empty] | □ | 対象外 | [14 empty] | ・バルコニー出入口 | [13 empty] | FALSE | 対象外
[7 empty] | □ | 段差なし | [28 empty] | FALSE | 段差なし
[7 empty] | □ | 単純段差180mm以下 | [28 empty] | FALSE | 単純段差180mm以下
[7 empty] | □ | 単純段差250mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置） | [15 empty] | FALSE | 単純段差250mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | FALSE | 設置）
[7 empty] | □ | またぎ段差180mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置） | [15 empty] | FALSE | またぎ段差180mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | FALSE | 設置）
[7 empty] | □ | 踏み台を設置する | [28 empty] | FALSE | 踏み台を設置する
[6 empty] | ・浴室出入口の段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) | [17 empty] | ・浴室出入口の段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm)
[7 empty] | □ | 段差なし | [28 empty] | FALSE | 段差なし
[7 empty] | □ | 単純段差20mm以下 | [28 empty] | FALSE | 単純段差20mm以下
[7 empty] | □ | 内外高低差120mm以下、またぎ段差180ｍｍ以下 | [28 empty] | FALSE | 内外高低差120mm以下、またぎ段差180ｍｍ以下
[9 empty] | □ | 手摺設置 | [28 empty] | FALSE | 手摺設置
[6 empty] | ・畳コーナー等 | [29 empty] | ・畳コーナー等
[7 empty] | 高さ |  | ( |  |  | mm) |  |  | 面積 |  | ( |  |  | mm) | [16 empty] | 高さ |  | ( |  |  | mm) |  |  | 面積 |  | ( |  |  | mm)
[7 empty] | 間口 |  | ( |  |  | mm) | [24 empty] | 間口 |  | ( |  |  | mm)
[6 empty] | □ | その他の5ｍｍ超えの段差はない（勝手口等を除く） | [28 empty] | FALSE | その他の5ｍｍ超えの段差はない（勝手口等を除く）
[5 empty] | 出入口等（日常生活空間外） | □ | 5mmを超の段差はない （ただし、玄関・勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニー、浴室の出入口、畳ｺｰﾅｰ等の90mm以上の段差は除く） | [27 empty] | 出入口等（日常生活空間外） | FALSE | 5mmを超の段差はない （ただし、玄関・勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニー、浴室の出入口、畳ｺｰﾅｰ等の90mm以上の段差は除く）
|  |  |  | 階 段 | 勾配等 | ・幅員 （ | [6 empty] | mm) | [20 empty] | 階 段 | 勾配等 | ・幅員 （ | [6 empty] | mm)
[6 empty] | ・けあげ （R＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・踏面（T＝ |  |  | mm) | [14 empty] | ・けあげ （R＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・踏面（T＝ |  |  | mm)
[6 empty] | ・勾配（R／T＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・（2R + T＝ |  |  | mm) | [14 empty] | ・勾配（R／T＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・（2R + T＝ |  |  | mm)
[5 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm) | [21 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm)
[6 empty] | ・蹴込み板 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし | [19 empty] | ・蹴込み板 |  |  |  |  | FALSE | あり |  |  | FALSE | なし
[5 empty] | 形式等 | ・階段の形式 |  |  |  |  | □ | 直 |  |  | □ | 折り返し | [18 empty] | 形式等 | ・階段の形式 |  |  |  |  | FALSE | 直 |  |  | FALSE | 折り返し
[11 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | ） | [18 empty] | FALSE | その他（ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [14 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
[6 empty] | ・最下段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [14 empty] | ・最下段の通路等への食い込み | [9 empty] | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
[5 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり（踏面と同一面） | [18 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | （ | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり（踏面と同一面）
[5 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり | [18 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  | （ | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
|  |  |  | 手摺 | 手摺の設置 | ・階段 |  |  |  | （ | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  |  | ） | [12 empty] | 手摺 | 手摺の設置 | ・階段 |  |  |  | （ | FALSE | 両側設置 |  |  | FALSE | 片側設置 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・手摺高さ |  |  |  | （ | 踏面先端より | [6 empty] | mm) |  |  | ） | [14 empty] | ・手摺高さ |  |  |  | （ | 踏面先端より | [6 empty] | mm) |  |  | ）
[6 empty] | ・便所（日常生活空間内 | [8 empty] | □ | 設置 |  |  |  |  | ） | [14 empty] | ・便所（日常生活空間内 | [8 empty] | FALSE | 設置 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・浴室（日常生活空間内） | [29 empty] | ・浴室（日常生活空間内）
[7 empty] | □ | 浴室出入部 |  |  |  | □ | 浴槽出入部 |  |  |  | □ | 姿勢保持 | [18 empty] | FALSE | 浴室出入部 |  |  |  | FALSE | 浴槽出入部 |  |  |  | FALSE | 姿勢保持
[7 empty] | □ | 浴槽内での立ち座り部 | [8 empty] | □ | 洗い場の立ち座り | [18 empty] | FALSE | 浴槽内での立ち座り部 | [8 empty] | FALSE | 洗い場の立ち座り
[6 empty] | ・玄関（日常生活空間内） | [7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 下地の準備 | [17 empty] | ・玄関（日常生活空間内） | [7 empty] | FALSE | 設置 |  | FALSE | 下地の準備
|  |  | 評価基準 |  |  | ・脱衣室（日常生活空間内） | [7 empty] | #NAME? | 設置 |  | □ | 下地の準備 | [14 empty] | 評価基準 |  |  | ・脱衣室（日常生活空間内） | [7 empty] | FALSE | 設置 |  | FALSE | 下地の準備
[14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第2面） | [18 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第2面）
性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
| ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 | [7 empty] | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい） | [29 empty] | ９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい）
| ■ | ９－１ |  | 手摺 | 転落防止手摺の設置 | ・バルコニー | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ |  |  |  |  | ■ | ９－１ |  | 手摺 | 転落防止手摺の設置 | ・バルコニー | [16 empty] | FALSE | 仕様書 |  | □
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  |  | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員 確認 |  |  |  |  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  |  | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | FALSE | 平面図 |  | 評価員 確認
[7 empty] | □ | 650mm以上1,100未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | □ | 詳細図 | [12 empty] | FALSE | 650mm以上1,100未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | FALSE | 詳細図
[7 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上 | [6 empty] | □ | [13 empty] | FALSE | 300mm以上650未満 | [6 empty] | FALSE | 腰壁等から800mm以上 | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | □ | [13 empty] | FALSE | 300mm未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 1,100mm以上 | [14 empty] | □ | [13 empty] | FALSE | 1,100mm以上 | [14 empty] | FALSE
[6 empty] | ・2階以上の窓 | [16 empty] | □ | [12 empty] | ・2階以上の窓 | [16 empty] | FALSE
[7 empty] | 窓台等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | □ | [13 empty] | 窓台等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上 | [6 empty] | □ | [13 empty] | FALSE | 650mm以上800未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から800mm以上 | [6 empty] | FALSE
[16 empty] | （3階は1,100以上） | [6 empty] | □ | [22 empty] | （3階は1,100以上） | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 窓台等から800mm以上 | [20 empty] | FALSE | 300mm以上650未満 | [6 empty] | FALSE | 窓台等から800mm以上
[7 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [20 empty] | FALSE | 300mm未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上
[7 empty] | □ | 800mm以上 | [28 empty] | FALSE | 800mm以上
[6 empty] | ・廊下及び階段（開放されている側に限る） | [29 empty] | ・廊下及び階段（開放されている側に限る）
[7 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [21 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ
[7 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上 | [20 empty] | FALSE | 650mm以上800未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から800mm以上
[7 empty] | □ | 650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上 | [20 empty] | FALSE | 650未満 | [6 empty] | FALSE | 腰壁等から800mm以上 | [7 empty] | TRUE
[7 empty] | □ | 800mm以上 | [28 empty] | FALSE | 800mm以上
[6 empty] | ・手摺子 | [29 empty] | ・手摺子
[7 empty] | 腰壁等、窓台等の高さ | [5 empty] | 手摺子の内法間隔110mm以下 | [23 empty] | 腰壁等、窓台等の高さ | [5 empty] | 手摺子の内法間隔110mm以下
[7 empty] | □ | 650mm未満 |  |  |  |  | □ | 腰壁等、窓台等から800mm以内 | [22 empty] | FALSE | 650mm未満 |  |  |  |  | FALSE | 腰壁等、窓台等から800mm以内
[7 empty] | □ | 650以上 |  |  |  |  | □ | 床面から800mm以内 | [22 empty] | FALSE | 650以上 |  |  |  |  | FALSE | 床面から800mm以内
|  |  |  | 通路及び出入口の幅員（日常生活空間内） | 通路の幅員 | ・最小有効幅員（ |  |  |  |  | □ | 850mm以上 |  |  |  | □ | 780mm以上 |  |  |  |  | ） | [11 empty] | 通路及び出入口の幅員（日常生活空間内） | 通路の幅員 | ・最小有効幅員（ |  |  |  |  | FALSE | 850mm以上 |  |  |  | FALSE | 780mm以上 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 柱等のか所 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 650mm以上 | [18 empty] | 柱等のか所 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 650mm以上
[11 empty] | □ | 600mm以上 | [9 empty] | ） | [18 empty] | FALSE | 600mm以上 | [9 empty] | ）
[5 empty] | 出入口の幅員 | ・玄関 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 750mm以上 | [17 empty] | 出入口の幅員 | ・玄関 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 750mm以上
[6 empty] | ・浴室出入口 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 650mm以上 | [18 empty] | ・浴室出入口 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 650mm以上
[11 empty] | □ | 600mm以上 | [9 empty] | ） | [18 empty] | FALSE | 600mm以上 | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・玄関・浴室出入口以外の室の出入口 | [29 empty] | ・玄関・浴室出入口以外の室の出入口
[10 empty] | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 750mm以上 |  |  |  |  | ） | [17 empty] | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 750mm以上 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [28 empty] | FALSE | 工事を伴わない撤去等により確保
[8 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [28 empty] | FALSE | 軽微な改造により確保
|  |  |  | 寝室・便所及び浴室（日常生活空間内） | 浴室寸法等 | ・内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | □ | 1,400mm以上 |  |  |  | □ | 1,300mm以上 |  |  |  | ） | [11 empty] | 寝室・便所及び浴室（日常生活空間内） | 浴室寸法等 | ・内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | FALSE | 1,400mm以上 |  |  |  | FALSE | 1,300mm以上 |  |  |  | ）
[6 empty] | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 2.5㎡以上 |  |  |  | □ | 2.0㎡以上 |  |  |  | ） | [13 empty] | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | FALSE | 2.5㎡以上 |  |  |  | FALSE | 2.0㎡以上 |  |  |  | ）
[5 empty] | 便所の寸法等 | ・便器の形式 |  |  |  |  | （ | □ | 腰掛け式 | [8 empty] | ） | [12 empty] | 便所の寸法等 | ・便器の形式 |  |  |  |  | （ | FALSE | 腰掛け式 | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・内法寸法 | [29 empty] | ・内法寸法
[7 empty] | □ | 短辺1,300mm以上 | [28 empty] | FALSE | 短辺1,300mm以上
[7 empty] | □ | 短辺1,100mm以上、長辺1,300以上 | [28 empty] | FALSE | 短辺1,100mm以上、長辺1,300以上 | [15 empty] | TRUE
[7 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500mm以上確保 | [28 empty] | FALSE | 便器の前方及び側方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 長辺1,300ｍｍ以上 | [28 empty] | FALSE | 長辺1,300ｍｍ以上
[7 empty] | □ | 便器の前方に500mm以上確保 | [28 empty] | FALSE | 便器の前方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 便器の側方に500mm以上確保 | [28 empty] | FALSE | 便器の側方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [28 empty] | FALSE | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [28 empty] | FALSE | 軽微な改造により確保
[7 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [28 empty] | FALSE | ドアの開放により確保
[5 empty] | 特定寝室の面積 | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 12㎡以上 |  |  |  | □ | 9㎡以上 |  |  |  | ） | [12 empty] | 特定寝室の面積 | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | FALSE | 12㎡以上 |  |  |  | FALSE | 9㎡以上 |  |  |  | ）
|  |  | 評価基準 | [29 empty] | 評価基準
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください

## 一次エネルギー
住宅性能証明書 一次エネルギー消費量対策等級4以上 設計内容説明書 | [21 empty] | 住宅性能証明書 一次エネルギー消費量対策等級4以上 設計内容説明書
建築物の名称 | [21 empty] | 建築物の名称
建築物の所在地 | [21 empty] | 建築物の所在地
設計者の氏名 | [21 empty] | 設計者の氏名
[20 empty] | （第１面） | [21 empty] | （第１面）
性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容 確認欄 | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容 確認欄 | □
| ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  |  |  |  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること） | [14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [6 empty] | ５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること） | [14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
| ■ | ５－２ |  | 地域区分 | 地域区分 | 地域区分 |  |  | （ | 地域 |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  | ☑ |  | ■ | ５－２ |  | 地域区分 | 地域区分 | 地域区分 |  |  | （ | 地域 |  |  | ） |  |  |  |  | FALSE | 仕様書 |  | □
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [11 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員 確認 |  | 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [11 empty] | FALSE | 仕上表 |  | 評価員 確認
|  |  | 等級選択 |  |  | □ | 年間日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | □ | 平面図 | [5 empty] | 等級選択 |  |  | FALSE | 年間日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | FALSE | 平面図
[6 empty] | □ | 暖房期日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | □ | 矩計図 | [8 empty] | FALSE | 暖房期日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | FALSE | 矩計図
|  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [10 empty] | □ | 詳細図 | [6 empty] | 適用する基準 |  | FALSE | 一次エネルギー消費量計算 | [10 empty] | FALSE | 詳細図
[7 empty] | 設計一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | □ | 計算書 | [9 empty] | 設計一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | FALSE | 計算書
[7 empty] | 基準一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | □ | 基礎図 | [9 empty] | 基準一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | FALSE | 基礎図
[7 empty] | □ | 単位床面積あたりの一次エネルギー消費量の値を評価書に明示する（等級5のみ） | [9 empty] | □ | 伏図 | [9 empty] | FALSE | 単位床面積あたりの一次エネルギー消費量の値を評価書に明示する（等級5のみ） | [9 empty] | FALSE | 伏図
[18 empty] | □ | 設備図 | [20 empty] | FALSE | 設備図
[6 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級4のみ） | [10 empty] | □ | 資料 | [8 empty] | FALSE | 住宅仕様基準（等級4のみ） | [10 empty] | FALSE | 資料
|  |  |  | 一次エネルギー消費量計算による場合の基本事項 | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | □ | [7 empty] | 一次エネルギー消費量計算による場合の基本事項 | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
[6 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | □ | [9 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
[6 empty] | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | □ | [9 empty] | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
[5 empty] | 外皮熱損失量 | 単位温度差あたりの外皮熱損失量（ｑ） | [20 empty] | 外皮熱損失量 | 単位温度差あたりの外皮熱損失量（ｑ）
[11 empty] | （ |  |  | ） | W/K | [17 empty] | （ |  |  | ） | W/K
[5 empty] | 冷房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの冷房期の日射取得量（ｍｃ） | [20 empty] | 冷房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの冷房期の日射取得量（ｍｃ） | [16 empty] | TRUE
[11 empty] | （ |  |  | ） | [18 empty] | （ |  |  | ）
[5 empty] | 暖房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの暖房期の日射取得量（ｍH） | [20 empty] | 暖房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの暖房期の日射取得量（ｍH）
[11 empty] | （ |  |  | ） | [18 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 自然風 蓄熱利用 | □ | 自然風利用 | [19 empty] | 自然風 蓄熱利用 | FALSE | 自然風利用
[6 empty] | □ | 蓄熱利用 | [20 empty] | FALSE | 蓄熱利用 | [11 empty] | TRUE
|  |  |  | 住宅仕様基準 （等級4のみ） |  | □ | 外皮面積の割合 |  |  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕 | [9 empty] | 住宅仕様基準 （等級4のみ） |  | FALSE | 外皮面積の割合 |  |  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕
[6 empty] | □ | 各設備機器の基準に適合している | [20 empty] | FALSE | 各設備機器の基準に適合している
|  |  |  | 設備機器に係る概要 | 暖房設備 | 暖房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [16 empty] | 設備機器に係る概要 | 暖房設備 | 暖房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[17 empty] | ) | [21 empty] | )
[5 empty] | 冷房設備 | 冷房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [17 empty] | 冷房設備 | 冷房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[17 empty] | ) | [21 empty] | )
[5 empty] | 換気設備 | 換気設備方式( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [16 empty] | 換気設備 | 換気設備方式( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[17 empty] | ) | [21 empty] | )
[5 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ) | [9 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | )
[5 empty] | 照明設備 | 主たる居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ） | [9 empty] | 照明設備 | 主たる居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[6 empty] | その他居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ） | [10 empty] | その他居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[6 empty] | 非居室 |  | （ |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ） | [10 empty] | 非居室 |  | （ |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[5 empty] | 太陽光発電設備 | □ | 太陽光発電設備の使用 | [19 empty] | 太陽光発電設備 | FALSE | 太陽光発電設備の使用
|  |  | 評価基準 |  | コージェネ | □ | コージェネレーション設備の使用 | [17 empty] | 評価基準 |  | コージェネ | FALSE | コージェネレーション設備の使用
※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による | [21 empty] | ※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による