## 設備チェックシート(第5版)
建築設備仕様表(一戸建ての住宅及び特例対象建築物用)
[24 empty] | 第 | 5 | 版
対象建築物
|  |  | 施行令10条3号対象 | [10 empty] | 建築士名 | [12 empty] | 一
|  |  | 施行令10条4号対象 | [23 empty] | 二
|  |  | 特例なし | [10 empty] | 資格・番号 |  |  | 級建築士 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
※ | 上記対象建築物にチェックを入れて、下記該当設備の欄にチェックしてください。(塗りつぶし部分は記入不要です。) | [25 empty] | FALSE
※ | この書式を添付頂く事により、一部を規則1条の3に基づく明示に代える事が可能です。 | [25 empty] | FALSE
各種設備
給水設備 ※給水設備は水道法16条に適合する仕様とする。
●給水メーター位置 | [5 empty] | 外部(参考図) |  |  |  |  | その他 |  | ( | [11 empty] | ）
※ | 給水メーターの位置等は下部設備標準図による。
●給水先 | [5 empty] | キッチン |  |  | UB |  |  | WC |  |  | 洗面 |  |  | 洗濯 |  |  | その他 |  | ( |  | )
●給水管の材質・管径 | [5 empty] | PP |  | HIVP |  |  | その他 |  | ( |  |  |  |  | ） |  | 引込菅 |  | 13㎜ |  | 20㎜
排水設備 ※下水道法10条に適合する仕様とする。
●排水の種別 | [5 empty] | 公共下水道 |  |  | ( |  | 合流式 |  | ・ |  | 分流式 |  | ）
[6 empty] | 浄化槽 |  |  | ( |  | 新設 |  | ・ |  | 既設 |  | ※特庁確認済 | [5 empty] | )
●排水設備 |  |  |  | キッチン |  |  | UB |  | WC |  |  | 洗面 |  |  | 洗濯 |  |  | その他 |  | ( |  |  |  |  | )
●汚水排管の材質・管径 | [9 empty] | その他 |  | ( |  |  |  | ) | 主管 |  |  |  | φ |  | 枝管 |  | φ
●雨水排管の材質・管径 | [9 empty] | その他 |  | ( |  |  |  | ) | 主管 |  |  |  | φ |  | 枝管 |  | φ
シックハウス用換気設備
●スイッチ設置位置 | [5 empty] | 換気設備近くの壁面 | [6 empty] | 機器本体
※スイッチには24H常時換気の明示を行う
換気設備
火を使用する設備又は器具の近くの排気フードは不燃材料を使用する。
延焼の恐れのある範囲内の給排気口にはFD、防火覆いを設ける。
換気計算において、20KQ及び30KQの場合は、火元からフードまでの高さを1ｍ以下とする。
ガス設備
●ガスの種類
都市ガス→ガス設備はガス事業法第162条に適合する仕様とする。
LPガス→液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の２に適合する仕様とする。
その他
●区画貫通 |  |  |  | 有り※図面に位置及び番号等明示。認定工法を用いる場合は認定書を添付
無し
●その他 |  |  |  | 上記他各設備は令129条の2の4及び129条の2の5に適合した仕様とする。
電気設備
●引込先 |  |  |  |  | 電柱 |  |  | その他 |  | ( | [7 empty] | )
●引込位置 |  |  |  |  | 建物壁面 |  |  | その他 |  | ( | [7 empty] | )
●分電盤位置 |  |  |  |  | 洗面所 |  |  | 玄関 |  |  | 収納 |  |  | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
●電線の材質 |  |  |  | 引込線 |  | ( | CV |  | その他 |  | ( | [6 empty] | )) | 屋内（ |  |  | VVF |  | その他）
給湯設備
●設置方法 | [5 empty] | 壁掛 |  | 据置
●設置場所 | [5 empty] | 外部 | [5 empty] | 階バルコニー | [5 empty] | その他 |  | ( |  |  |  |  | ）
※給湯器はH12告示1388号に適合する仕様とする。(質量・固定方法は別紙参照)
設備標準図※上記においてチェックの無い設備は下図によらない。
VP
VU
VP
VU