## （第一面）
（参考様式）
（第一面）
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
(非住宅・モデル建物法)
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
株式会社確認検査機構プラン２１ 殿
申請者氏名
申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能の
向上等に関する法律施行規則第 5 条に該当する軽微な変更又は記載事項の変
更がありましたので、変更の内容を報告します。
(１) 建築物等の名称
| (２) 省エネ適合判定年月日・番号 | [5 empty] | 適合判定年月日： | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 番号: |  | 第 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  | 号
(３) 変更の内容
FALSE |  | □ | A | 省エネ性能等を向上させる変更、または当該性能に影響しないことが明らかない変更
FALSE |  | □ | B | 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性
能を低下させる変更
FALSE |  | □ | C | 再計算によって基準適合が明らかな変更（建築物の用途や計算方法の変更を除く。）
(5) 備考
| 受付日 | [7 empty] | 決済日 | [7 empty] | 担当 |  |  | 決裁
|  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日
注意事項
| １． |  | 申請者氏名には、建築物にあっては建築主または建築主等より委任を 受けた代理者を記入してください。
| ２． |  | この説明書は、完了検査申請の際に、申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更があった場合に、完了検査申請書の第三面の別紙として添付してください。
| ３． |  | （3）変更の内容において、Ａにチェックした場合には第二面に、Ｂにチェックした場合は第三面に必要事項を記入した上で、変更内容を説明するための図書を添付してください。Ｃにチェックした場合には軽微変更該当証明書及びその申請に要した図書を添付してください。
| ４． |  | 上記２以外に建築基準関係規定についての軽微な変更が生じた場合には、別途、「軽微な変更説明書」を提出してください。
Note on AH33: 「用途の変更」及び「評価方法（計算方法）の変更」は再適判

## （第二面）
（参考様式）
（第二面）
FALSE | [5 empty] | □ | [A 省エネ性能等を向上させるまたは当該性能に影響を及ぼさない変更]
[6 empty] | ・変更内容は、 |  |  |  | □ | チェックに該当する事項となる
FALSE | [6 empty] | □ | ① 建築物高さ又は外周長の減少
FALSE | [6 empty] | □ | ② 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少
FALSE | [6 empty] | □ | ③ 空気調和設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更（制御方法等の変更を含む）
FALSE | [6 empty] | □ | ④ エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設
FALSE | [6 empty] | □ | その他
・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄
・添付図書等
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | □ | 計画書 | □ | 配置図 |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | 断熱範囲図 |  | □ | 立面図 |  | □ | 断面図・矩計図
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 給排水系統図 |  |  | □ | 仕様書 |  |  | □ | 建具キープラン・建具表 | [6 empty] | □ | 各部詳細図
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 設計内容説明書 |  |  |  | □ | 床面積求積図 |  |  |  |  | □ | 用途別床面積表 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算書
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 系統図 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 機器表 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 制御図 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | [6 empty] | □ | 昇降機仕様書・設備図 | [5 empty] | □ | 太陽光発電設備図
FALSE | [6 empty] | □
FALSE | [6 empty] | □
（注意）変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具 体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

## （第三面）
（参考様式）
（第三面）
FALSE | [5 empty] | □ | [B 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]
[6 empty] | ・変更前のBEI＝ |  |  |  | （ 設計値 | [6 empty] | ）≦（ 基準値 | [5 empty] | ）× 0.9
・変更となる設備の概要（各設備において軽微変更の定める範囲に該当すること）
FALSE | [6 empty] | □ | 空気調和設備
変更内容記入欄
FALSE | [6 empty] | □ | 機械換気設備
変更内容記入欄
FALSE | [6 empty] | □ | 照明設備
変更内容記入欄
FALSE | [6 empty] | □ | 給湯設備
変更内容記入欄
FALSE | [6 empty] | □ | 太陽光発電
変更内容記入欄
・添付図書等
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | □ | 計画書 | □ | 配置図 |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | 断熱範囲図 |  | □ | 立面図 |  | □ | 断面図・矩計図
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 給排水系統図 |  |  | □ | 仕様書 |  |  | □ | 建具キープラン・建具表 | [6 empty] | □ | 各部詳細図
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 設計内容説明書 |  |  |  | □ | 床面積求積図 |  |  |  |  | □ | 用途別床面積表 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算書
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 系統図 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 機器表 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | □ | 制御図 | □ | 空気調和設備 |  |  |  |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | [7 empty] | □ | 照明設備 | □ | 給湯設備
FALSE | [8 empty] | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備
FALSE | [6 empty] | □ | 昇降機仕様書・設備図 | [5 empty] | □ | 太陽光発電設備図
FALSE | [6 empty] | □
FALSE | [6 empty] | □
（注意）変更となる設備は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした設備については、変更内容記入欄に概要を、第三面別紙に必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

## （第三面 別紙1）
（第三面 別紙1）
|  |  | □ | [空気調和設備関係]
次に掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてのエネルギー消費性能が低下しない変更。
FALSE |  |  | □ | （イ）外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平均日射熱取得率の増加（5％を超えない場合に限る。）又は減少
FALSE |  |  | □ | 外壁の平均熱貫流率の増加（5%を超えない範囲）又は減少
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 断熱材種類 | □ | 断熱材厚み
| FALSE | FALSE |  | 【変更する方位】 | □ | 全方位 | □ | 一部方位のみ(方位 | [5 empty] | ）
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱貫流率】 |  |  | 変更前： |  |  |  | W/m²・K | 変更後： | W/m²・K
[12 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  | □ | 屋根の平均熱貫流率の増加（5%を超えない範囲）又は減少
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 断熱材種類 | □ | 断熱材厚み
| FALSE | FALSE |  | 【変更する方位】 | □ | 全方位 | □ | 一部方位のみ(方位 | [5 empty] | ）
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱貫流率】 |  |  | 変更前： |  |  |  | W/m²・K | 変更後： | W/m²・K
[12 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  | FALSE | □ | 外気に接する床の平均熱貫流率の増加（5%を超えない範囲）又は減少
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 断熱材種類 | □ | 断熱材厚み
| FALSE | FALSE |  | 【変更する方位】 | □ | 全方位 | □ | 一部方位のみ(方位 | [5 empty] | ）
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱貫流率】 |  |  | 変更前： |  |  |  | W/m²・K | 変更後： | W/m²・K
[12 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  | □ | 窓の平均熱貫流率の増加（5%を超えない範囲）又は減少
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | ガラス種類 | □ | ブラインドの有無
| FALSE | FALSE |  | 【変更する方位】 | □ | 全方位 | □ | 一部方位のみ(方位 | [5 empty] | ）
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱貫流率】 |  |  | 変更前： |  |  |  | W/m²・K | 変更後： | W/m²・K
[12 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  | □ | 窓の平均日射熱取得率の増加（5%を超えない範囲）又は減少
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | ガラス種類 | □ | ブラインドの有無
| FALSE | FALSE |  | 【変更する方位】 | □ | 全方位 | □ | 一部方位のみ(方位 | [5 empty] | ）
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均日射熱取得率】 | [5 empty] | 変更前： |  | 変更後：
[12 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  | □ | （ロ）熱源機器の平均効率について10％を超えない低下
FALSE |  |  | □ | 平均熱源効率（冷房平均COP）
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱源効率】 |  |  | 変更前： |  |  |  |  | 変更後：
[12 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  | □ | 平均熱源効率（暖房平均COP）
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均熱源効率】 |  |  | 変更前： |  |  |  |  | 変更後：
[12 empty] | 減少率： | ％

## （第三面 別紙２）
（第三面 別紙２）
|  |  | □ | [機械換気設備関係]
評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更。
FALSE |  |  | □ | （イ）送風機の電動機出力について 10%を超えない増加
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 |  | ( | [10 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  |  |  | □ | 機器の仕様変更 |  |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の送風機の電動機出力】 | [8 empty] | 変更前： |  | W | 変更後： | W
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  | □ | （ロ）計算対象床面積について 5%を超えない増加（室用途が「駐車場」又は「厨房」である場合
のみ）
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | 駐車場 |  |  | )
| FALSE | FALSE
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の床面積】 | [6 empty] | 変更前： |  |  | ㎡ |  | 変更後： |  | ㎡
[16 empty] | 増加率： | ％
FALSE |  |  |  | 【室用途】 |  | ( | 厨房 |  |  | )
| FALSE | FALSE
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の床面積】 | [6 empty] | 変更前： |  |  | ㎡ |  | 変更後： |  | ㎡
[16 empty] | 増加率： | ％

## （第三面 別紙３）
（第三面 別紙３）
|  |  | □ | [照明設備関係]
評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（イ）に該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更。
|  |  | □ | （イ）単位床面積あたりの照明器具の消費電力について 10%を超えない増加
FALSE |  |  |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％
| FALSE | FALSE |  | 【室用途】 | ( | [7 empty] | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 |  | □ | 機器の仕様変更 |  | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力】
[5 empty] | 変更前： |  |  | W/㎡ | 変更後： |  | W/㎡ | 増加率： | ％

## （第三面 別紙４）
（第三面 別紙４）
|  |  | □ | [給湯設備関係]
評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（イ）に該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更。
|  |  | □ | （イ）給湯機器の平均効率について 10%を超えない低下
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％
FALSE |  |  |  | 【湯の使用用途】 | ( |  |  |  |  | )
| FALSE | FALSE |  | 【変更内容】 | □ | 機器の仕様変更 | □ | 台数の増減
| 0 |  |  | 【変更前・変更後の平均効率】 |  |  |  | 変更前： | 変更後：
[9 empty] | 減少率： | ％

## （第三面 別紙５）
（第三面 別紙５）
|  |  | □ | [太陽光発電関係]
下表掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更。
FALSE |  |  | □ | （イ）太陽電池アレイのシステム容量について 2%を超えない減少
FALSE |  |  |  | 【変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量】
| FALSE | TRUE |  |  | 変更前 システム容量の合計値（ | [5 empty] | ）ｋW
| 0 |  |  |  | 変更後 システム容量の合計値（ | [5 empty] | ）ｋW
[5 empty] | 変更前・変更後のシステム容量減少率（ | [5 empty] | ）％
FALSE |  |  | □ | （ロ）パネル方位角について 30 度を超えない変更又は傾斜角について 10 度を超えない変更
【パネル１】
FALSE |  |  |  | 【パネル番号】 |  | ( |  |  | )
FALSE |  |  |  | 【パネル方位角】 |  |  | □ | 30度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  |  | 【パネル傾斜角】 |  |  | □ | 10度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  | 【パネル２】
FALSE |  |  |  | 【パネル番号】 |  | ( |  |  | )
FALSE |  |  |  | 【パネル方位角】 |  |  | □ | 30度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  |  | 【パネル傾斜角】 |  |  | □ | 10度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  | 【パネル３】
FALSE |  |  |  | 【パネル番号】 |  | ( |  |  | )
FALSE |  |  |  | 【パネル方位角】 |  |  | □ | 30度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  |  | 【パネル傾斜角】 |  |  | □ | 10度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  | 【パネル４】
FALSE |  |  |  | 【パネル番号】 |  | ( |  |  | )
FALSE |  |  |  | 【パネル方位角】 |  |  | □ | 30度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更
FALSE |  |  |  | 【パネル傾斜角】 |  |  | □ | 10度を超えない変更 |  | （ |  | ）度変更

## 設定
②方位
1 | 東
2 | 西
3 | 北
4 | 南
5 | 北東
6 | 北西
7 | 南東
8 | 南西
9 | 真下
10 | 真上
11
12
13
14
15