## 設計内容説明書
モデル建物法用 設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者名
【設計内容】
|  |  |  | 確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
[6 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
FALSE |  |  |  | 建築物の概要 | 計算条件 | 適用する計算方法 |  |  | ■ | モデル建物法 |  | □ | 建築基準法の建築物用途により用途を選択した | [5 empty] | ☑ | 出力票 | ☑ | 適
FALSE | [11 empty] | □ | 実際の建築物の状況により用途を選択した
FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | モデル建物の用途 |  |  | □ | 事務所モデル |  | □ | ビジネスホテルモデル |  |  | □ | シティホテルモデル
FALSE | FALSE | FALSE | [6 empty] | □ | 総合病院モデル |  | □ | 福祉施設モデル |  |  | □ | クリニックモデル
FALSE | FALSE | [7 empty] | □ | 大規模物販モデル |  | □ | 小規模物販モデル
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | □ | 学校モデル |  | □ | 大学モデル | □ | 講堂モデル |  | □ | 幼稚園モデル
FALSE | [8 empty] | □ | 飲食店モデル
FALSE | [8 empty] | □ | 集会所モデル | （ | [6 empty] | ）
FALSE | [8 empty] | □ | 工場モデル
|  |  |  | 計算対象部の概要 | 面積等 | 長さ・面積等 |  |  | ・ | 計算対象部の床面積 |  |  |  | ■出力票による |  |  |  |  | ☑ | 出力票 | ☑ | 適
[9 empty] | ・ | 計算対象部の空調対象面積 |  |  |  | ■出力票による |  |  |  |  | ☑ | 平面図等
[9 empty] | ・ | 計算対象部の階高・外周長さ |  |  |  | ■出力票による |  |  |  |  | ☑ | 立面図
[9 empty] | ・ | 計算対象部の非空調コア部 |  |  |  | ■出力票による |  |  |  |  | ☑ | 断面図等
FALSE |  |  |  | 外皮の概要 | 外壁等の性能 | 計算手法等 仕様等 |  |  | ・ | 外壁等の断熱材等の仕様 |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 出力票 | ☑ | 適
FALSE | [8 empty] | ・ | 外壁等の熱貫流率、熱伝導率等 |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 平面図等
FALSE |  |  |  |  | 窓の性能 | 計算手法等 仕様等 |  |  | ・ | 開口部の幅、高さ、個数等 |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 断熱仕様
FALSE | [8 empty] | ・ | 開口部の熱貫流率、日射熱取得率 |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 建具表等
[9 empty] | ・ | 開口部のブラインド・日除け効果等 |  |  |  | □ | 出力票による
FALSE | FALSE |  |  | 設備の概要 | 各設備の仕様等 | 空調設備 |  |  | ・空調熱源機 |  |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 出力票 | ☑ | 適
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし | ・空調外気処理 | [9 empty] | ☑ | 機器表
[9 empty] | ・二次ポンプ | [9 empty] | ☑ | 集計表
[9 empty] | ・空調送風機 | [9 empty] | ☑ | 設備図
FALSE | [5 empty] | 換気設備 |  |  | ・種類、換気面積、台数、 |  |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 概要書
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし | ・仕様、性能 | [9 empty] | ☑ | カタログ
FALSE | [5 empty] | 照明設備 |  |  | ・照明対象床面積、室指数 |  |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 認定書等
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし | ・台数、消費電力、制御等 | [9 empty] | ☑ | 仕様書
FALSE | [5 empty] | 給湯設備 |  |  | ・台数、熱源能力、配管保温仕様等 |  |  |  |  | □ | 出力票による |  |  |  | ☑ | 根拠資料
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし | ・節湯性能等
FALSE | [5 empty] | 昇降機設備 |  |  | ・交流帰還制御方式・可変電圧可変周波数制御方式等 | [7 empty] | □ | 出力票による
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし
FALSE | FALSE |  |  |  |  | 太陽光発電 |  |  | □ | 売電あり | [6 empty] | □ | 出力票による
FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | □ | 該当なし |  | 太陽電池の種類・アレイの設置方式・パネル設置方位・傾斜角度
標準太陽電池アレイの出力、モジュール出力
FALSE | [5 empty] | コージェネレーション設備 |  |  |  | 一台当たりの定格出力 |  |  |  | □ | 出力票による
台数
FALSE | [6 empty] | □ | 該当なし |  | 発電効率・排熱効率
FALSE |  |  |  | 結果 | 一次エネルギー消費量 | 計算結果等 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による | [8 empty] | ☑ | 出力票 | ☑ | 適
[19 empty] | ☑ | 概要書
FALSE | [5 empty] | 適否等 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による

## 設定
01結果利用する制度 | 02既存部分のBEI
省エネ適合性判定（副本＋適合通知書） | 1.2※デフォルト値 | 1 | #REF! | #REF!
届け出（受理されたことが分かる書面等） | 1.1※2016年4月1日以降に新築 | 2
性能向上計画認定書（副本＋認定通知書） |  | 3
認定表示（副本＋認定通知書）
低炭素建築物認定（副本＋認定通知書）
BELS（副本＋BELS評価書）
※１ 既存部分が平成28年４月1日以降に新築されたことを、検査済証又はその写しで確認できた場合に可能 ※２ ※1を満たした建築物の①～⑥のいずれかの提出書類又はそれらの写し ①省エネ適合性判定（副本＋適合通知書） ②届け出（受理されたことが分かる書面等） ③性能向上計画認定書（副本＋認定通知書） ④認定表示（副本＋認定通知書） ⑤低炭素建築物認定（副本＋認定通知書） ⑥BELS（副本＋BELS評価書）