## 耐震等級２
【耐震等級２又は３ 設計内容説明書】 | [11 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  |  | 第３号様式 | 住宅性能証明書 耐震等級２又は３ 設計内容説明書 | [11 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  |  | 第３号様式
建築物の名称 | [15 empty] | 建築物の名称
建築物の所在地 | [15 empty] | 建築物の所在地
設計者の氏名 | [15 empty] | 設計者の氏名
[12 empty] | ※の欄は設計者が記入 | [15 empty] | ※の欄は設計者が記入 |  |  |  | □製材 □集成材 |  | （ ）構造 |  |  | □薬剤処理( ) |  | （ヒノキ） |  | （ヒノキ）
認定事項 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 設計内容 | 認定事項 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 設計内容 | ■製材 □集成材 |  | 通気構造 |  |  | ■現場塗布・吹付 |  | （ヒバ） |  | （ヒバ）
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 | 評価員 確認欄 | [5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 | 評価員 確認欄 | ■集成材等 □製材 |  | 真壁構造（軒の出900㎜以上） |  |  | ■薬剤処理■K３以上 |  | （ベイヒ） |  | （ベイヒ）
耐震対策 | １－１ 耐震等級（構造駆体の倒壊防止）（構造駆体の損傷防止） 耐震等級２以上 |  | 構造躯体及び基礎等 |  | 地震力及び風圧力 |  | □ | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | □ | 伏図 | ☑適 | 耐震対策 | １－１ 耐震等級（構造駆体の倒壊防止）（構造駆体の損傷防止） 耐震等級２以上 |  | 構造躯体及び基礎等 |  | 地震力及び風圧力 |  | FALSE | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | FALSE | 伏図 | □適 | [8 empty] | ■屋根断熱 |  | ■小径が13.5cm以上の製材、集成材
[7 empty] | □ | 木造２階軸組工法 壁量計算による（木造住宅のための構造の安定に関する基準） |  |  |  |  | □ | 計算書 | [8 empty] | FALSE | 木造２階軸組工法 壁量計算による（木造住宅のための構造の安定に関する基準） |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | [9 empty] | ■天井断熱 |  | □小径が13.5cm以上の製材、集成材
[7 empty] | □ | 枠組み壁工法（壁量計算とたて枠接合部の計算基準） |  |  |  |  | □ | 構造図 | [8 empty] | FALSE | 枠組み壁工法（壁量計算とたて枠接合部の計算基準） |  |  |  |  | FALSE | 構造図 |  |  |  | □浴室ユニット（ＪＩＳ Ａ4416同等品） |  |  | □造作の措置（ ）
[7 empty] | □ | 許容応力度計算による（ルート１） |  |  |  |  | □ | 基礎図 | [8 empty] | FALSE | 許容応力度計算による（ルート１） |  |  |  |  | FALSE | 基礎図 |  |  |  | ■浴室ユニット（ＪＩＳ Ａ4416同等品） |  |  | ■防水上有効な仕上 |  | □その他の地域 |  |  | ■D1特定樹種の製材、集成材
[7 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 伏図 | [8 empty] | FALSE | その他 |  |  |  |  | FALSE | 伏図 |  |  |  | □造作 |  |  | ■その他の有効な措置 |  | ■その他の地域 |  |  | □D1特定樹種の製材、集成材
[7 empty] | 耐震等級の表示 |  | □ | 耐震等級３ |  |  | □ | リスト | [8 empty] | 耐震等級の表示 |  | FALSE | 耐震等級３ |  |  | FALSE | リスト |  |  |  | ■造作 |  |  | ■防腐措置
[9 empty] | □ | 耐震等級２ |  |  | □ | [11 empty] | FALSE | 耐震等級２ |  |  | FALSE |  |  |  |  | □防水上有効な仕上 | [7 empty] | ■構造合板等を使用＋薬剤処理
[5 empty] | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | □ | [7 empty] | 基礎 |  | FALSE | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | ■防水上有効な仕上 |  |  | □400㎜以上 |  |  |  |  | □構造合板等を使用＋薬剤処理
[7 empty] | □ | 許容応力度計算による | [14 empty] | FALSE | 許容応力度計算による | [9 empty] | □その他の有効な措置 |  |  | ■400㎜以上
[7 empty] | □ | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [12 empty] | FALSE | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [7 empty] | ■その他の有効な措置 | [7 empty] | ■軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
[7 empty] | □ | その他 | [14 empty] | FALSE | その他 | [9 empty] | □防腐措置 |  |  | □60㎜以上 | □0.1㎜以上 |  |  |  | □軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
[5 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による | [12 empty] | 横架材 |  | FALSE | 許容応力度計算による | [9 empty] | ■防腐措置（ ） |  |  | ■60㎜以上 | ■0.1㎜以上
| □ | 認定書等による活用 |  |  |  |  | □ | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [6 empty] | FALSE | 認定書等による活用 |  |  |  |  | FALSE | スパン表による |  | （財）日本住宅・木造技術センターによるもの | [7 empty] | □基礎断熱工法 □その他の工法 | [7 empty] | ■外壁を通気工法とする。
[7 empty] | □ | その他 | [14 empty] | FALSE | その他 | [9 empty] | ■基礎断熱工法（地域： Ⅲ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  | 設置間隔 □４M以内 □５M以内 |  |  |  | □外壁を
| 耐震等級（評価方法基準以外の基準） |  | 限界耐力計算 |  | 安全限界変形の検討 |  | □ | 限界耐力計算による |  |  |  |  | □ | 計算書 | □適 |  | 耐震等級（評価方法基準以外の基準） |  | 限界耐力計算 |  | 安全限界変形の検討 |  | FALSE | 限界耐力計算による |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | □適 |  |  | ■基礎断熱工法（地域： Ⅳ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  | 設置間隔 ■４M以内 □５M以内
[7 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [14 empty] | FALSE | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [9 empty] | □基礎断熱工法 ■その他の工法 |  | □無 |  | 設置間隔 □４M以内 ■５M以内
[34 empty] | 有効面積（1個） □300ｃｍ2以上 |  | ■無 | [5 empty] | 小規模建築物基礎設計指針 日本建築学会
[34 empty] | 有効面積（1個） ■300ｃｍ2以上 | [7 empty] | （財）日本住宅・木造技術センターを基にしたメーカーのスパン表
| １－４その他（地震に対する構造躯体の倒壊等の防止） |  | 免 震 |  | 免震建築物 |  | □ | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 |  |  |  |  | □ | 計算書 | ☑適 |  | １－４その他（地震に対する構造躯体の倒壊等の防止） |  | 免 震 |  | 免震建築物 |  | FALSE | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 |  |  |  |  | FALSE | 計算書 | □適 |  |  |  |  | □床下 換気口 | □ねこ土台 | 有効面積 □75ｃｍ2/ｍ以上
[7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [14 empty] | FALSE | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [11 empty] | ■床下 換気口 | ■ねこ土台 | 有効面積 ■75ｃｍ2/ｍ以上
[7 empty] | □ | 認定書による活用（第二面に活用） | [14 empty] | FALSE | 認定書による活用（第二面に活用）
| □ | 該当なし | [14 empty] | FALSE | 該当なし
認定書等 | [15 empty] | 認定書等 | [18 empty] | ■造作 |  |  | ■防腐措置
認定事項 |  |  | 種別 | [5 empty] | 番号 |  | 認定書等添付状況 |  |  |  |  | 認定事項 |  |  | 種別 | [5 empty] | 番号 |  | 認定書等添付状況 | [7 empty] | □防水上有効な仕上 | [7 empty] | ■構造合板等を使用＋薬剤処理
[35 empty] | ■防水上有効な仕上 |  |  | □400㎜以上 |  |  |  |  | □構造合板等を使用＋薬剤処理
耐震等級 |  |  | □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  |  | □ | 添付 |  |  |  | 耐震等級 |  |  | FALSE | 型式認定 | FALSE | 認証 | FALSE | 特認 |  |  | FALSE | 添付 | [6 empty] | □その他の有効な措置 |  |  | ■400㎜以上
|  |  | □ | 型式確認 | □ | 同等性証明 | [12 empty] | FALSE | 型式確認 | FALSE | 同等性証明 | [12 empty] | ■その他の有効な措置 | [7 empty] | ■軸組みにK3相当の防腐防蟻処理
|  |  | □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  |  | □ | 添付 | [6 empty] | FALSE | 型式認定 | FALSE | 認証 | FALSE | 特認 |  |  | FALSE | 添付
|  |  | □ | 型式確認 | □ | 同等性証明 | [12 empty] | FALSE | 型式確認 | FALSE | 同等性証明
□基礎等によって区分された床下空間毎に点検口がある。
[33 empty] | □建築基準法令第37条に適合(構造部材耐久) |  |  |  | ■基礎等によって区分された床下空間毎に点検口がある。
[33 empty] | ■建築基準法令第37条に適合(構造部材耐久) |  |  |  | ■該当なし（床下空間の無い工法）
[33 empty] | □建築基準法令第41条に適合(木材の品質) |  |  |  | □有効高さが330㎜以上ある。
[33 empty] | ■建築基準法令第41条に適合(木材の品質) |  |  |  | ■有効高さが330㎜以上ある。
[33 empty] | □建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  | □壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[33 empty] | ■建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  | ■壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
■該当なし（小屋裏空間が無い工法）
■
□

## 断熱等性能等級４
|  | 【断熱等性能等級4以上 設計内容説明書】 | [20 empty] | ■木造一戸建て住宅 |  | 住宅性能証明書 断熱等性能等級4以上 設計内容説明書 | [21 empty] | ■木造一戸建て住宅
|  | 建築物の名称※ | [22 empty] | 建築物の名称※
|  | 建築物の所在地※ | [22 empty] | 建築物の所在地※
|  | 設計者の氏名※ | [22 empty] | 設計者の氏名※
[21 empty] | （第１面） | [23 empty] | （第１面）
|  | 認定事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容 | 認定事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄
|  | 断熱等性能等級 | 省エネルギー | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  | 地域区分 |  |  | （ |  | ）地域 | [7 empty] | ■ | 仕上表 | ☑適 | 断熱等性能等級 | 省エネルギー | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  |  | 地域区分 |  | （ |  | ）地域 | [8 empty] | TRUE | 仕上表 | □適 |  | □ | □ |  |  | （ ） |  |  |  | □ |  | （ウエスタンレッドシーダ―） | （ウエスタンレッドシーダ―） |  | 壁の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．５」とする方法）
FALSE | FALSE |  | 対策 | 適用する基準 |  | 外皮計算方法 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法の基準に適合（UA値、ηAc値の基準に適合） | [11 empty] | ■ | 仕様書 | （審査員記入欄） |  | 対策 | 適用する基準 |  | 適用する基準 Ｈ28基準 |  |  |  | FALSE | 非住宅・住宅計算方法 | [11 empty] | TRUE | 仕様書 | （審査員記入欄） | [11 empty] | （サワラ） | （アピトン） |  | 壁の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．６以上」とする方法）
FALSE | FALSE |  | 断熱等性能等級４以上 | [5 empty] | □ | 仕様基準 | [11 empty] | ■ | 平面図 |  |  | 断熱等性能等級４ | [6 empty] | FALSE | 住宅仕様基準 | [11 empty] | TRUE | 平面図 | [6 empty] | ■全ての柱 | [5 empty] | （ネズコ） | （ウエスタンラーチ） |  | 屋根・天井の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．５」とする方法）
FALSE | FALSE |  |  | （断熱等性能等級4以上） | [5 empty] | □ | 「仕様基準」に適合（断熱等性能等級４）に適合 | [10 empty] | ■ | 立面図 | [9 empty] | FALSE | 外皮性能簡易評価法 | [11 empty] | TRUE | 立面図 | [6 empty] | ■通柱 | [5 empty] | （イチイ） | （スプルース） |  | 床の断熱材の基準を「基準熱抵抗ｘ０．９」とする方法）
| FALSE | [8 empty] | □ | 「誘導仕様基準」に適合（断熱等性能等級５）に適合 | [10 empty] | ■ | 矩計図 | [22 empty] | TRUE | 矩計図 | [6 empty] | ■管柱 | [5 empty] | （カヤ） | （カラマツ） |  | ）
[22 empty] | ■ | 建具表 | [22 empty] | TRUE | 建具表 | [6 empty] | ■隅柱 | [5 empty] | （コウヤマキ） | （クヌギ）
[22 empty] | ■ | 基礎図 | [5 empty] | FALSE | 外皮計算等 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率による基準に適合している。 | [11 empty] | TRUE | 基礎図 | [6 empty] | ■和室の柱 | [5 empty] | （インセンスシーダー） | （ケンパス）
[22 empty] | ■ | 計算書 | [9 empty] | □ | 冷房期の平均日射取得率に関する基準に適合している。 | [11 empty] | TRUE | 設備図 | [6 empty] | ■その他の柱 | [5 empty] | （センペルコイア） | （スギ）
[22 empty] | □ | [10 empty] | FALSE | 部位別仕様表（Ｕ）による算出方法で計算をしている。 | [11 empty] | FALSE | 計算書 | [6 empty] | ■該当なし | [6 empty] | （セランガンバツ）
[33 empty] | 緩和の適用 |  | FALSE | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | FALSE | 開口部等の日射(４％緩和） | [9 empty] | AQ認証（木質建材）保存処理材 | [5 empty] | (ウエスタンレッドシーダ) |  |  | （サイプレスパイン）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [7 empty] | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [5 empty] | FALSE |  |  | JASの保存処理規格適合材（K2) | [8 empty] | （ボンゴシ）
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [7 empty] | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [8 empty] | JASの保存処理規格適合材（K3以上) | [8 empty] | （イぺ）
[6 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [5 empty] | ） | [8 empty] | の設置 |  |  |  | FALSE | 除外規定適用 |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [7 empty] | JISK1570に定める加圧注入用木材保存材 |  | □有 □無 |  | □該当なし | □ヒノキ等 |  | 地域（ ） |  | （ジャラ）
[6 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [9 empty] | 通気層 |  |  |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [9 empty] | □建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  |  | □壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[6 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ） | [9 empty] | の設置 |  |  |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 ） | [9 empty] | ■建築基準法令第49条に適合(外壁内部等の防腐措置等) |  |  |  |  | ■壁等によって区分された小屋裏空間毎に点検口がある。
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [5 empty] | ） | [12 empty] | FALSE | 除外規定適用 |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [6 empty] | ） | [13 empty] | ■該当なし（小屋裏空間が無い工法）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入） | [16 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | FALSE | 認定書等の活用(下欄に記入）
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  |  | FALSE | 型式認定 |  |  | FALSE | 認証 |  |  | FALSE | 特認 | [9 empty] | FALSE | 添付 | [7 empty] | □基礎断熱工法 □その他の工法 | [6 empty] | ■外壁を通気工法とする。
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 | [18 empty] | FALSE | 型式確認 |  |  | FALSE | 同等性証明 | [22 empty] | ■基礎断熱工法（地域： Ⅲ）（断熱材の熱抵抗値： ） |  |  |  |  | 設置間隔 □４M以内 □５M以内 |  | □外壁を

## 一次エネ消費量
|  | 【一次エネルギー消費量対策等級4以上 設計内容説明書】 | [17 empty] | 住宅性能証明書 一次エネルギー消費量対策等級4以上 設計内容説明書
|  | 建築物の名称 | [17 empty] | 建築物の名称
|  | 建築物の所在地 | [17 empty] | 建築物の所在地
|  | 設計者の氏名 | [17 empty] | 設計者の氏名
[18 empty] | （第１面） | [21 empty] | （第１面）
|  | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容 確認欄 | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容 確認欄 | □
|  |  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  |  |  |  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
|  | ５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること） | [12 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと |  |  |  |  | ５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること） | [14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
|  |  | ■ | ５－２ | 等級４以上 | 地域区分 | 地域区分 | 地域区分 |  |  | （ | 地域 | ） |  |  | ■ | 仕様書 |  | ☑ |  | ■ | ５－２ |  | 地域区分 | 地域区分 | 地域区分 |  |  | （ | 地域 |  |  | ） |  |  |  |  | TRUE | 仕様書 |  | □
|  |  | 一次エネルギー消費量等級 | [12 empty] | ■ | 仕上表 |  | 評価員 確認 |  | 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [11 empty] | TRUE | 仕上表 |  | 評価員 確認
FALSE | [5 empty] | 外皮計算 | 計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [6 empty] | ■ | 平面図 | [5 empty] | 等級選択 |  |  | FALSE | 年間日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | TRUE | 平面図
[16 empty] | ■ | 矩計図 | [8 empty] | FALSE | 暖房期日射地域区分（ | [7 empty] | ）区分 |  |  | TRUE | 矩計図
FALSE | [7 empty] | □ | 仕様基準 | [6 empty] | ■ | 詳細図 | [6 empty] | 適用する基準 |  | FALSE | 一次エネルギー消費量計算 | [10 empty] | TRUE | 詳細図
[16 empty] | ■ | 計算書 | [9 empty] | 設計一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | TRUE | 計算書
| FALSE | [8 empty] | □ | 「仕様基準」に適合（断熱等性能等級４）に適合 |  |  |  |  | ■ | 基礎図 | [9 empty] | 基準一次エネルギー消費量〔 | [8 empty] | MJ/（㎡・年）〕 |  | TRUE | 基礎図
[16 empty] | ■ | 伏図 | [9 empty] | FALSE | 単位床面積あたりの一次エネルギー消費量の値を評価書に明示する（等級5のみ） | [9 empty] | TRUE | 伏図
| FALSE | [8 empty] | □ | 「誘導仕様基準」に適合（断熱等性能等級５）に適合 |  |  |  |  | ■ | 設備図 | [20 empty] | TRUE | 設備図
[16 empty] | ■ | 資料 | [8 empty] | FALSE | 住宅仕様基準（等級4のみ） | [10 empty] | TRUE | 資料
[16 empty] | □ | [7 empty] | 一次エネルギー消費量計算による場合の基本事項 | 面積等 | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
FALSE | [5 empty] | 一次エネルギー消費量 | 計算方法 | □ | 性能基準の計算結果が一次エネルギー消費量等級４以上に適合 | [6 empty] | □ | [9 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
[16 empty] | □ | [9 empty] | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | FALSE
[9 empty] | □ | 床面積の合計 |  |  |  | Webプログラム出力票による | [10 empty] | 外皮熱損失量 | 単位温度差あたりの外皮熱損失量（ｑ）
[9 empty] | □ | 主居室の面積 |  |  |  | Webプログラム出力票による | [16 empty] | （ |  |  | ） | W/K
[9 empty] | □ | その他居室の面積 |  |  |  | Webプログラム出力票による | [10 empty] | 冷房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの冷房期の日射取得量（ｍｃ） | [16 empty] | TRUE
FALSE | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量性能に関する仕様基準（等級 ４ に適合） | [21 empty] | （ |  |  | ）
FALSE | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級 ６ に適合） | [15 empty] | 暖房期の日射熱取得 | 単位日射強度あたりの暖房期の日射取得量（ｍH）
[31 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 暖房設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [15 empty] | 自然風 蓄熱利用 | FALSE | 自然風利用
[7 empty] | 冷房設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [16 empty] | FALSE | 蓄熱利用 | [11 empty] | TRUE
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | 住宅仕様基準 （等級4のみ） |  | FALSE | 外皮面積の割合 |  |  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕
[7 empty] | 換気設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [16 empty] | FALSE | 各設備機器の基準に適合している
[7 empty] | 熱交換設備 | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
[7 empty] | 給湯設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 設備機器に係る概要 | 暖房設備 | 暖房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [27 empty] | )
[7 empty] | 照明設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | 冷房設備 | 冷房方式( |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [27 empty] | )
[7 empty] | 太陽光発電設備 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | 換気設備 | 換気設備方式( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [27 empty] | )
[7 empty] | コージェネレーション | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機( |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | )
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合
[7 empty] | その他 | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | 照明設備 | 主たる居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[8 empty] | □ | 仕様基準・誘導仕様基準に適合 | [16 empty] | その他居室（ |  |  |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[26 empty] | 非居室 |  | （ |  | エネルギー消費量計算結果シートによる | [6 empty] | ）
[25 empty] | 太陽光発電設備 | FALSE | 太陽光発電設備の使用
[23 empty] | 評価基準 |  | コージェネ | FALSE | コージェネレーション設備の使用
|  | ※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による | [17 empty] | ※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による

## 劣化対策＋維持管理
【 劣化対策等級３で、かつ、維持管理対策等級２以上 】設計内容説明書 | [19 empty] | 【 劣化対策等級３で、かつ、維持管理対策等級２以上 】設計内容説明書
建築物の名称 |  | ※ | [17 empty] | 建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※ | [17 empty] | 建築物の所在地 |  | ※
設計者の氏名 |  | ※ | [17 empty] | 設計者の氏名 |  | ※
[16 empty] | ※の欄は設計者が記入 | [19 empty] | ※の欄は設計者が記入
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容 | 認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄 |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 評価員 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ 構造躯体等の劣化対策（劣化対策等級） | 外壁の 軸組等 | 外壁の構造等（地盤から１ｍ） | □ | 通気構造等 | [11 empty] | □ | 仕上表 | ☑適 | 構造躯体等の劣化対策 | ３－１ 構造躯体等の劣化対策（劣化対策等級） | 外壁の 軸組等 | 外壁の構造等（地盤から１ｍ） | FALSE | 通気構造等 | [11 empty] | FALSE | 仕上表 | □適
[5 empty] | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [10 empty] | □ | 仕様書 | （審査員記入欄） | [5 empty] | FALSE | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [10 empty] | FALSE | 仕様書 | （審査員記入欄）
[5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [10 empty] | □ | 平面図 | [6 empty] | FALSE | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [10 empty] | FALSE | 平面図
[5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [10 empty] | □ | 立面図 | [6 empty] | FALSE | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [8 empty] | TRUE |  | FALSE | 立面図
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [10 empty] | □ | 矩計図 | [6 empty] | FALSE | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [10 empty] | FALSE | 矩計図
| （等級３） |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [11 empty] | □ | 伏図等 |  |  | （等級３） |  |  | FALSE | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [11 empty] | FALSE | 伏図等
|  |  |  | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [11 empty] | □ | [6 empty] | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載) | [11 empty] | FALSE
|  | 土台 | 防腐 防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 土台 | 防腐 防蟻処理 | FALSE | 土台に接する外壁下端水切り | [11 empty] | FALSE
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [11 empty] | □ | [6 empty] | FALSE | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [11 empty] | FALSE
|  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | [6 empty] | FALSE | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | FALSE
|  |  |  | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [11 empty] | □ | [6 empty] | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載) | [11 empty] | FALSE
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  | □ | 浴室ユニット | [8 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | FALSE | 浴室 |  |  | FALSE | 防水上有効な仕上げ |  |  | FALSE | 浴室ユニット
|  | 室の防水 | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | 室の防水 | [5 empty] | FALSE | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [18 empty] | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載)
|  |  |  | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [10 empty] | FALSE | 脱衣室 |  |  | FALSE | 防水上有効な仕上げ |  |  | FALSE | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [18 empty] | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載)
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  | （ | □ | 有 | □ | 対象区域外） | [10 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  | （ | FALSE | 有 | FALSE | 対象区域外）
[5 empty] | □ | べた基礎等 |  | □ | 土壌処理 | [15 empty] | FALSE | べた基礎等 |  | FALSE | 土壌処理
[8 empty] | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [18 empty] | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載)
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上 | [16 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | FALSE | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム | [8 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  | 〔 | FALSE | コンクリート |  |  | FALSE | 防湿フィルム
|  | 措置等 | 防湿措置 |  |  |  |  | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [5 empty] | 〕 | [6 empty] | 措置等 | 防湿措置 |  |  |  |  | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載) | [5 empty] | 〕
|  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 | □ | その他 (添付図書に内容を記載) | [9 empty] | 床下換気措置 | FALSE | 換気措置 |  | FALSE | 換気口 |  | FALSE | ねこ土台 | FALSE | その他 (添付図書に内容を記載)
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 （一部基礎断熱工法の場合もチェックする） | [18 empty] | FALSE | 基礎断熱工法 （一部基礎断熱工法の場合もチェックする）
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | [5 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 | FALSE | 無 | ）
|  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | [5 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [5 empty] | （ | FALSE | 有 | FALSE | 無 | ）
|  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び第８０条の２の規定に適合する | [16 empty] | 構造部材等 |  | FALSE | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び第８０条の２の規定に適合する
|  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入） | [16 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | FALSE | 認定書等の活用(第二面に記入）
維持管理・更新の容易性 | ４－１ | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | □ | 仕上表 | ☑適 | 維持管理・更新の容易性 | ４－１ | 専用配管 | コンクリート | FALSE | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [11 empty] | FALSE | 仕上表 | □適
| 維持管理 更新の 容易性 |  | 内埋込み配管 | [13 empty] | □ | 配置図 | （審査員記入欄） |  | 維持管理 更新の 容易性 |  | 内埋込み配管 | [13 empty] | FALSE | 配置図 | （審査員記入欄）
|  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [11 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [11 empty] | FALSE | 平面図
|  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 |  |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 基礎伏図 |  |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | FALSE | 無 |  | FALSE | 土間コンその他のみ有 |  |  | FALSE | 対象区域外） |  |  |  | FALSE | 基礎伏図
| （等級２以上） | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図 |  |  | （等級２以上） | 排水管の | 内面の仕様 | FALSE | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | FALSE | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 性状等 | 設置状態 | FALSE | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | FALSE
TRUE

## 高齢者対策3
【高齢者等配慮対策等級3以上 設計内容説明書】 | [26 empty] | ■木造一戸建て住宅 | 住宅性能証明書 高齢者等配慮対策等級3以上 設計内容説明書 | [26 empty] | ■木造一戸建て住宅
建築物の名称 | [27 empty] | 建築物の名称
建築物の所在地 | [27 empty] | 建築物の所在地
設計者の氏名 | [27 empty] | 設計者の氏名
[14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第1面） | [16 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第1面）
性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
| ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 | [5 empty] | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい） | [27 empty] | ９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい）
| ■ | ９－１ |  | 部屋の配置等 | 特定寝室と同一階にある室 | ・特定寝室（ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） |  | □ | 仕様書 |  | ☑ |  |  | ■ | ９－１ |  | 部屋の配置等 | 特定寝室と同一階にある室 | ・特定寝室（ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） |  | FALSE | 仕様書 |  | □
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  | ・特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員 確認 |  |  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  | ・特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | FALSE | 平面図 |  | 評価員 確認
[7 empty] | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | □ | 詳細図 | [10 empty] | FALSE | 玄関 |  |  | FALSE | 便所 |  |  | FALSE | 浴室 |  |  | FALSE | 食事室 |  |  | FALSE | 詳細図
[7 empty] | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室 | [10 empty] | □ | [11 empty] | FALSE | 洗面所 |  |  | FALSE | 脱衣室 | [10 empty] | FALSE
[6 empty] | ・ホームエレベーター | [6 empty] | □ | あり |  | □ | なし | [5 empty] | □ | [10 empty] | ・ホームエレベーター | [6 empty] | FALSE | あり |  | FALSE | なし | [5 empty] | FALSE
[6 empty] | ・ホームエレベーター出入口の幅員（ | [11 empty] | mm） |  |  |  |  | □ | [10 empty] | ・ホームエレベーター出入口の幅員（ | [11 empty] | mm） |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | 段 差 | 出入口等（日常生活空間内） | ・玄関出入口 | [16 empty] | □ | [8 empty] | 段 差 | 出入口等（日常生活空間内） | ・玄関出入口 | [16 empty] | FALSE
[6 empty] | くつずりと玄関外側の段差 | [10 empty] | □ | 20ｍｍ以下 |  |  |  |  | □ | [10 empty] | くつずりと玄関外側の段差 | [10 empty] | FALSE | 20ｍｍ以下 |  |  |  |  | FALSE
[6 empty] | くつずりと玄関内側土間の段差 | [10 empty] | □ | 5ｍｍ以下 |  |  |  |  | □ | [10 empty] | くつずりと玄関内側土間の段差 | [10 empty] | FALSE | 5ｍｍ以下 |  |  |  |  | FALSE
[6 empty] | ・玄関上がりかまちの段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) |  | □ | 対象外 |  | □ | [10 empty] | ・玄関上がりかまちの段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) |  | FALSE | 対象外 |  | FALSE
[7 empty] | □ | 踏み段（奥行き300mm以上、幅600mm以上）あり | [26 empty] | FALSE | 踏み段（奥行き300mm以上、幅600mm以上）あり | [19 empty] | TRUE
[6 empty] | ・バルコニー出入口 | [13 empty] | □ | 対象外 | [12 empty] | ・バルコニー出入口 | [13 empty] | FALSE | 対象外
[7 empty] | □ | 段差なし | [26 empty] | FALSE | 段差なし
[7 empty] | □ | 単純段差180mm以下 | [26 empty] | FALSE | 単純段差180mm以下
[7 empty] | □ | 単純段差250mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置） | [13 empty] | FALSE | 単純段差250mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | FALSE | 設置）
[7 empty] | □ | またぎ段差180mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置） | [13 empty] | FALSE | またぎ段差180mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | FALSE | 設置）
[7 empty] | □ | 踏み台を設置する | [26 empty] | FALSE | 踏み台を設置する
[6 empty] | ・浴室出入口の段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) | [15 empty] | ・浴室出入口の段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm)
[7 empty] | □ | 段差なし | [26 empty] | FALSE | 段差なし
[7 empty] | □ | 単純段差20mm以下 | [26 empty] | FALSE | 単純段差20mm以下
[7 empty] | □ | 内外高低差120mm以下、またぎ段差180ｍｍ以下 | [26 empty] | FALSE | 内外高低差120mm以下、またぎ段差180ｍｍ以下
[9 empty] | □ | 手摺設置 | [26 empty] | FALSE | 手摺設置
[6 empty] | ・畳コーナー等 | [27 empty] | ・畳コーナー等
[7 empty] | 高さ |  | ( |  |  | mm) |  |  | 面積 |  | ( |  |  | mm) | [14 empty] | 高さ |  | ( |  |  | mm) |  |  | 面積 |  | ( |  |  | mm)
[7 empty] | 間口 |  | ( |  |  | mm) | [22 empty] | 間口 |  | ( |  |  | mm)
[6 empty] | □ | その他の5ｍｍ超えの段差はない（勝手口等を除く） | [26 empty] | FALSE | その他の5ｍｍ超えの段差はない（勝手口等を除く）
[5 empty] | 出入口等（日常生活空間外） | □ | 5mmを超の段差はない （ただし、玄関・勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニー、浴室の出入口、畳ｺｰﾅｰ等の90mm以上の段差は除く） | [25 empty] | 出入口等（日常生活空間外） | FALSE | 5mmを超の段差はない （ただし、玄関・勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニー、浴室の出入口、畳ｺｰﾅｰ等の90mm以上の段差は除く）
|  |  |  | 階 段 | 勾配等 | ・幅員 （ | [6 empty] | mm) | [18 empty] | 階 段 | 勾配等 | ・幅員 （ | [6 empty] | mm)
[6 empty] | ・けあげ （R＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・踏面（T＝ |  |  | mm) | [12 empty] | ・けあげ （R＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・踏面（T＝ |  |  | mm)
[6 empty] | ・勾配（R／T＝ | [6 empty] | ) |  |  |  |  | ・（2R + T＝ |  |  | mm) | [12 empty] | ・勾配（R／T＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・（2R + T＝ |  |  | mm)
[5 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm) | [19 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm)
[6 empty] | ・蹴込み板 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし | [17 empty] | ・蹴込み板 |  |  |  |  | FALSE | あり |  |  | FALSE | なし
[5 empty] | 形式等 | ・階段の形式 |  |  |  |  | □ | 直 |  |  | □ | 折り返し |  |  | □ | 廻り階段 | [12 empty] | 形式等 | ・階段の形式 |  |  |  |  | FALSE | 直 |  |  | FALSE | 折り返し |  |  | FALSE
[11 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | ） | [16 empty] | FALSE | その他（ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [12 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
[6 empty] | ・最下段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [12 empty] | ・最下段の通路等への食い込み | [9 empty] | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
[5 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり（踏面と同一面） | [16 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | （ | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり（踏面と同一面）
[5 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり | [16 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  | （ | FALSE | なし |  |  | FALSE | あり
|  |  |  | 手摺 | 手摺の設置 | ・階段 |  |  |  | （ | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  |  | ） | [10 empty] | 手摺 | 手摺の設置 | ・階段 |  |  |  | （ | FALSE | 両側設置 |  |  | FALSE | 片側設置 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・手摺高さ |  |  |  | （ | 踏面先端より | [6 empty] | mm) |  |  | ） | [12 empty] | ・手摺高さ |  |  |  | （ | 踏面先端より | [6 empty] | mm) |  |  | ）
[6 empty] | ・便所（日常生活空間内 | [8 empty] | □ | 設置 |  |  |  |  | ） | [12 empty] | ・便所（日常生活空間内 | [8 empty] | FALSE | 設置 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・浴室（日常生活空間内） | [27 empty] | ・浴室（日常生活空間内）
[7 empty] | □ | 浴室出入部 |  |  |  | □ | 浴槽出入部 |  |  |  | □ | 姿勢保持 | [16 empty] | FALSE | 浴室出入部 |  |  |  | FALSE | 浴槽出入部 |  |  |  | FALSE | 姿勢保持
[7 empty] | □ | 浴槽内での立ち座り部 | [8 empty] | □ | 洗い場の立ち座り | [16 empty] | FALSE | 浴槽内での立ち座り部 | [8 empty] | FALSE | 洗い場の立ち座り
[6 empty] | ・玄関（日常生活空間内） | [7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 下地の準備 | [15 empty] | ・玄関（日常生活空間内） | [7 empty] | FALSE | 設置 |  | FALSE | 下地の準備
|  |  | 評価基準 |  |  | ・脱衣室（日常生活空間内） | [7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 下地の準備 | [12 empty] | 評価基準 |  |  | ・脱衣室（日常生活空間内） | [7 empty] | FALSE | 設置 |  | FALSE | 下地の準備
[14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第2面） | [16 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [10 empty] | （第2面）
性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  | 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
| ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 | [5 empty] | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい） | [27 empty] | ９ 高齢者等への配慮 （このシートは等級2以上のときにご使用下さい）
| ■ | ９－１ |  | 手摺 | 転落防止手摺の設置 | ・バルコニー | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | ☑ |  |  | ■ | ９－１ |  | 手摺 | 転落防止手摺の設置 | ・バルコニー | [16 empty] | FALSE | 仕様書 |  | □
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  |  | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員 確認 |  |  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級3 |  |  |  | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | FALSE | 平面図 |  | 評価員 確認
[7 empty] | □ | 650mm以上1,100未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | □ | 詳細図 | [10 empty] | FALSE | 650mm以上1,100未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | FALSE | 詳細図
[7 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上 | [6 empty] | □ | [11 empty] | FALSE | 300mm以上650未満 | [6 empty] | FALSE | 腰壁等から800mm以上 | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | □ | [11 empty] | FALSE | 300mm未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 1,100mm以上 | [14 empty] | □ | [11 empty] | FALSE | 1,100mm以上 | [14 empty] | FALSE
[6 empty] | ・2階以上の窓 | [16 empty] | □ | [10 empty] | ・2階以上の窓 | [16 empty] | FALSE
[7 empty] | 窓台等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | □ | [11 empty] | 窓台等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上 | [6 empty] | □ | [11 empty] | FALSE | 650mm以上800未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から800mm以上 | [6 empty] | FALSE
[16 empty] | （3階は1,100以上） | [6 empty] | □ | [20 empty] | （3階は1,100以上） | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 窓台等から800mm以上 | [18 empty] | FALSE | 300mm以上650未満 | [6 empty] | FALSE | 窓台等から800mm以上
[7 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [18 empty] | FALSE | 300mm未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から1,100mm以上
[7 empty] | □ | 800mm以上 | [26 empty] | FALSE | 800mm以上
[6 empty] | ・廊下及び階段（開放されている側に限る） | [27 empty] | ・廊下及び階段（開放されている側に限る）
[7 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [19 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ
[7 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上 | [18 empty] | FALSE | 650mm以上800未満 | [6 empty] | FALSE | 床面から800mm以上
[7 empty] | □ | 650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上 | [18 empty] | FALSE | 650未満 | [6 empty] | FALSE | 腰壁等から800mm以上 | [7 empty] | TRUE
[7 empty] | □ | 800mm以上 | [26 empty] | FALSE | 800mm以上
[6 empty] | ・手摺子 | [27 empty] | ・手摺子
[7 empty] | 腰壁等、窓台等の高さ | [5 empty] | 手摺子の内法間隔110mm以下 | [21 empty] | 腰壁等、窓台等の高さ | [5 empty] | 手摺子の内法間隔110mm以下
[7 empty] | □ | 650mm未満 |  |  |  |  | □ | 腰壁等、窓台等から800mm以内 | [20 empty] | FALSE | 650mm未満 |  |  |  |  | FALSE | 腰壁等、窓台等から800mm以内
[7 empty] | □ | 650以上 |  |  |  |  | □ | 床面から800mm以内 | [20 empty] | FALSE | 650以上 |  |  |  |  | FALSE | 床面から800mm以内
|  |  |  | 通路及び出入口の幅員（日常生活空間内） | 通路の幅員 | ・最小有効幅員（ |  |  |  |  | □ | 850mm以上 |  |  |  | □ | 780mm以上 |  |  |  |  | ） | [9 empty] | 通路及び出入口の幅員（日常生活空間内） | 通路の幅員 | ・最小有効幅員（ |  |  |  |  | FALSE | 850mm以上 |  |  |  | FALSE | 780mm以上 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 柱等の箇所 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 750mm以上 |  |  |  |  | ） | [11 empty] | 柱等のか所 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 650mm以上
[39 empty] | FALSE | 600mm以上 | [9 empty] | ）
[5 empty] | 出入口の幅員 | ・玄関 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 750mm以上 | [15 empty] | 出入口の幅員 | ・玄関 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 750mm以上
[6 empty] | ・浴室出入口 |  |  |  | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 650mm以上 | [16 empty] | ・浴室出入口 |  |  |  | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 650mm以上
[11 empty] | □ | 600mm以上 | [9 empty] | ） | [16 empty] | FALSE | 600mm以上 | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・玄関・浴室出入口以外の室の出入口 | [27 empty] | ・玄関・浴室出入口以外の室の出入口
[10 empty] | （ | □ | 800mm以上 |  |  |  | □ | 750mm以上 |  |  |  |  | ） | [15 empty] | （ | FALSE | 800mm以上 |  |  |  | FALSE | 750mm以上 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [26 empty] | FALSE | 工事を伴わない撤去等により確保
[8 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [26 empty] | FALSE | 軽微な改造により確保
|  |  |  | 寝室・便所及び浴室（日常生活空間内） | 浴室寸法等 | ・内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | □ | 1,400mm以上 |  |  |  | □ | 1,300mm以上 |  |  |  | ） | [9 empty] | 寝室・便所及び浴室（日常生活空間内） | 浴室寸法等 | ・内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | FALSE | 1,400mm以上 |  |  |  | FALSE | 1,300mm以上 |  |  |  | ）
[6 empty] | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 2.5㎡以上 |  |  |  | □ | 2.0㎡以上 |  |  |  | ） | [11 empty] | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | FALSE | 2.5㎡以上 |  |  |  | FALSE | 2.0㎡以上 |  |  |  | ）
[5 empty] | 便所の寸法等 | ・便器の形式 |  |  |  |  | （ | □ | 腰掛け式 | [8 empty] | ） | [10 empty] | 便所の寸法等 | ・便器の形式 |  |  |  |  | （ | FALSE | 腰掛け式 | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・内法寸法 | [27 empty] | ・内法寸法
[7 empty] | □ | 短辺1,300mm以上 | [26 empty] | FALSE | 短辺1,300mm以上
[7 empty] | □ | 短辺1,100mm以上、長辺1,300以上 | [26 empty] | FALSE | 短辺1,100mm以上、長辺1,300以上 | [15 empty] | TRUE
[7 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500mm以上確保 | [26 empty] | FALSE | 便器の前方及び側方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 長辺1,300ｍｍ以上 | [26 empty] | FALSE | 長辺1,300ｍｍ以上
[7 empty] | □ | 便器の前方に500mm以上確保 | [26 empty] | FALSE | 便器の前方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 便器の側方に500mm以上確保 | [26 empty] | FALSE | 便器の側方に500mm以上確保
[7 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [26 empty] | FALSE | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [26 empty] | FALSE | 軽微な改造により確保
[7 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [26 empty] | FALSE | ドアの開放により確保
[5 empty] | 特定寝室の面積 | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 12㎡以上 |  |  |  | □ | 9㎡以上 |  |  |  | ） | [10 empty] | 特定寝室の面積 | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | FALSE | 12㎡以上 |  |  |  | FALSE | 9㎡以上 |  |  |  | ）
|  |  | 評価基準 | [27 empty] | 評価基準
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください