## 断熱等性能等級4
外皮性能仕様書（省エネルギー性能）
薬剤処理：土壌処理剤を施工する＋防湿フィルム厚0.1ｍｍ以上
※2階以上に浴室がある場合は、下階に天井点検口を設置する措置等により、容易に点検ができる。 | [26 empty] | ベイトシステム（特別評価方法認定）
■屋根、天井、外壁、床、基礎等の断熱性能 | [26 empty] | 該当無し
部位 |  |  |  | 場所 |  | 材料 |  |  |  |  | 厚さ |  | 備考
屋根断熱 |  |  |  | バルコニー部 |  | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 |  |  |  |  | 100 | mm
充填断熱工法 | [26 empty] | 鉄筋コンクリートベタ基礎厚120以上
天井断熱 |  |  |  | 2階天井 |  | 高性能グラスウール14K相当 |  |  |  |  | 175 | mm | [14 empty] | 鉄筋コンクリートベタ基礎厚120以上＋防湿フィルム厚0.1ｍｍ以上
充填断熱工法 |  |  |  | 下屋の天井 |  | 高性能グラスウール14K相当 |  |  |  |  | 175 | mm | [14 empty] | 布基礎と鉄筋により一体となった土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100以上
壁 |  |  |  | 外壁 |  | 高性能グラスウール14K相当 |  |  |  |  | 100 | mm | [14 empty] | 布基礎と鉄筋により一体となった土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100以上＋防湿フィルム厚0.1ｍｍ以上
充填断熱工法 | [26 empty] | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100以上+ベイトシステム（特別評価方法認定）
床 | 外気に接する部分 | [25 empty] | 該当無し
| その他の部分 |  |  |  |  | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 |  |  |  |  | 65 | ｍｍ
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 |  |  | 玄関部 | [8 empty] | ・基礎断熱部の全周囲気密ﾊﾟｯｷﾝ等の設置 ・断熱の有無に関係なく、玄関土間、勝手口土間等の全周囲に気密ﾊﾟｯｷﾝ等の設置 ・ＵＢ周囲は気流止め設置 ・人通口にも基準に適合する断熱措置を施工する
|  |  |  | 浴室部 | 垂直部 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 |  |  |  |  | 50 | mm
| その他の部分 |  |  | 玄関部
|  |  |  | 浴室部 | 垂直部 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 |  |  |  |  | 25 | mm
ユニットバス床断熱措置 |  |  |  | ■該当無し
■内部結露防止対策
項目 |  |  |  |  | 内容
防湿層の設置 |  |  |  |  | 屋根断熱 |  |  | ＪＩＳ９５１１に規定するプラスチック系断熱材を使用
[5 empty] | 天井断熱 |  |  | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルム
[5 empty] | 外壁断熱 |  |  | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルム
通気層の設置 |  |  |  |  | 屋根断熱 |  |  | 通気工法
[5 empty] | バルコニー屋根断熱 |  |  | 防湿フィルム(ＪＩＳ A 6930適合品)
[5 empty] | 外壁断熱 |  |  | 通気工法
[5 empty] | 床下 |  |  | 床下換気口
防風層の設置 |  |  |  |  | 屋根断熱部 |  |  | 繊維系断熱材ではないので設置しない
[5 empty] | 外壁断熱部 |  |  | 透湿防水シート JISA6111
■開口部断熱性能・日射遮蔽性能
（下記の開口部は主な仕様です。その他の仕様は設計図書による。）
開口部の種類 |  |  | 開口部の性能 | [5 empty] | ガラス |  |  |  |  | 中空層
[14 empty] | 種類 | 厚(mm)
窓 |  | 一重窓 | 樹脂と金属の複合材料製建具 | [5 empty] | Low-E（日射遮蔽型） |  |  | 複層 |  | Ａ | 12
[12 empty] | ― |  | ―
勝手口ドア |  |  | 樹脂と金属の複合材料製建具 | [5 empty] | Low-E（日射遮蔽型） |  |  | 複層 |  | Ａ | 12
玄関ドア(引戸) |  |  | 枠：金属製熱遮断構造（樹脂と金属の複合） 戸：断熱フラッシュ構造 | [5 empty] | ガラスなし |  |  |  |  | ― | -
|  |  | ㈱ X・Ｙ・Ｚ設計事務所某 | [10 empty] | Ｎｏ．
[7 empty] | 外側に底盤上端から天端まで打込み工法で施工 |  | 露出 | [12 empty] | 浴室（1階）
[7 empty] | 内側に底盤上端から天端まで打込み工法で施工 |  | キャビネット扉 | [6 empty] | 特例 | [5 empty] | 浴室（２階）
[7 empty] | 内外両側に底盤上端から天端まで打込み工法で施工 |  | 点検口 | [6 empty] | 壁断熱材基準を「基準熱抵抗ｘ0.5」とする特例適用 | [5 empty] | 便所（1階）
[7 empty] | 外周部の断熱材に替えて、土間床等の裏に断熱材(熱抵抗0.6以上)を施工 |  | 該当なし | [6 empty] | 壁断熱材基準を「基準熱抵抗を0.6」とする特例適用 | [5 empty] | 便所（２階）
[7 empty] | 概ね４㎡程度以下の土間面積（合計）の為省略 |  | - | [6 empty] | ＲＣ等の壁断熱基準を「基準熱抵抗x0.9」とする特例適用 | [5 empty] | 便所（３階）
[7 empty] | 基礎断熱工法 | [8 empty] | 特例適用無し | [5 empty] | トイレ手洗い器（1階）
[9 empty] | 取り外し可能 | [12 empty] | トイレ手洗い器（2階）
[9 empty] | 排水桝に隣接 | [12 empty] | トイレ手洗い器（3階）
[9 empty] | 掃除口 | [6 empty] | 屋根・天井の断熱材の基準を「基準熱抵抗x0.5」とする特例適用（壁断熱の補完） | [5 empty] | 洗面化粧台１
[9 empty] | 該当なし | [6 empty] | 屋根・天井の断熱材の基準を「基準熱抵抗x0.5」とする特例適用（開口部熱貫流率の補完） | [5 empty] | 洗面化粧台２
[16 empty] | 屋根・天井の断熱材の基準を「基準熱抵抗x0.5」とする特例適用（開口部仕様規定の補完） | [5 empty] | 洗面化粧台３
[9 empty] | 清掃可能なトラップ | [6 empty] | 特例適用無し | [5 empty] | 洗濯機用１
[9 empty] | 掃除口 | [12 empty] | 洗濯機用２
[9 empty] | 該当なし | [12 empty] | システムキッチン１
[9 empty] | - | [6 empty] | 床の断熱材の基準を「基準熱抵抗x0.9」とする特例適用 | [5 empty] | システムキッチン２
[16 empty] | 一部（床面積の５％以下）の外気に接する床断熱基準を「その他の床」とみなす特例適用 | [5 empty] | システムキッチン３
[10 empty] | ＵＡ | ηＡ |  |  |  |  | 特例適用無し | [5 empty] | 掃除用流し
[9 empty] | 1 地域 | 0.46 | - | [10 empty] | 足洗い場
[9 empty] | 2 地域 | 0.46 | - | [10 empty] | 屋外洗い場
[9 empty] | 3 地域 | 0.56 | - | [7 empty] | 充填断熱工法 |  |  | 給湯器・温水器等
[9 empty] | 4 地域 | 0.75 | - |  |  |  |  | 土間床等の外周部の断熱材を土間床(最下階の面積の１/１０以下を上限) |  |  | 外張断熱工法 |  |  | 給湯器
[9 empty] | 5 地域 | 0.87 | 3 |  |  |  |  | 概ね４㎡程度以下の土間面積（合計）の為省略 |  |  | 内張断熱工法 |  |  | 温水器
[9 empty] | 6 地域 | 0.87 | 2.8 |  |  |  |  | 特例適用無し |  |  | 外張＋充填断熱工法 |  |  | 手洗い器１
[9 empty] | 7 地域 | 0.87 | 2.7 | [7 empty] | ■該当無し |  |  | 手洗い器２
[9 empty] | 8 地域 | - | 3.2 |  |  |  |  | 防湿フィルム(ＪＩＳ A 6930適合品又は同等品以上) | [5 empty] | 食器洗い機
[9 empty] | 充填断熱工法 | [6 empty] | 防湿フィルム0.15mm(ＪＩＳ A 6930適合品又は同等品以上)
[9 empty] | 内張断熱工法 | [6 empty] | 防湿フィルム0.10mm（ＪＩＳ A 6930適合品又は同等品以上）
[9 empty] | 外張断熱工法 | [6 empty] | 包装用ポリエチレンフィルム(ＪＩＳ Z 1702適合品) | [7 empty] | なし | 単板 | Ｌｏｗ-Ｅ(日射取得型)
[9 empty] | 該当なし | [6 empty] | 農業用ポリエチレンフィルム（ＪＩＳ K 6781適合品） |  |  | アルミ１重窓 | 木製断熱積層構造※1 |  | 普通複層ガラスA6 |  | 雨戸付 | 複層 | Ｌｏｗ-Ｅ(日射遮蔽型)
[9 empty] | - | [6 empty] | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルムA種 |  |  | アルミ１重窓熱遮断構造 | 金属製高断熱構造(扉:高断熱ﾌﾗｯｼｭ)※2 |  | 普通複層ガラスA12 |  | ｼｬｯﾀｰ雨戸付 | 三層 | 普通
[16 empty] | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルムＢ種 |  |  | アルミ＋樹脂複合１重窓 | 金属製高断熱構造(扉:断熱充填ﾌﾗｯｼｭ)※3 |  | 低放射複層ガラスＡ6 |  | 内和障子 | 単板+単板 | 熱線反射1種
[9 empty] | A-1 | [6 empty] | ＪＩＳ９５１１に規定するプラスチック系断熱材を使用 |  |  | 樹脂製１重窓 | 金属製(扉:断熱材充填ﾌﾗｯｼｭ)※4 |  | 低放射複層ガラスＡ12 |  |  | 単板+複層 | 熱線反射2種
[9 empty] | A-2 | [6 empty] | ＪＩＳ A ９５２６に規定する硬質ウレタンフォームA種1、A種２を使用 |  |  | アルミ＋木製複合１重窓 | 木製(扉:木製 枠:金属製) |  | 遮熱低放射複層ガラスＡ6 |  |  |  | 熱線反射3種
[9 empty] | B | [6 empty] | Ⅵ地域であるので不要 |  |  | 木製１重窓 | 金属製(扉:断熱材充填ﾌﾗｯｼｭ)※5 |  | 遮熱低放射複層ガラスＡ12 |  |  |  | 熱線反射3種
[9 empty] | C | [6 empty] | コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある |  |  | 金属製１重窓 | 金属製(扉:ﾊﾆｶﾑﾌﾗｯｼｭ構造)※6 |  | 遮熱複層ガラス（熱反３種）Ａ6 |  |  |  | 熱線吸収1種
[9 empty] | D | [6 empty] | 透湿抵抗比の値が基準値以上である（別紙計算書による） |  |  | アルミ２重窓熱遮断構造 |  |  | 遮熱複層ガラス（熱反２種）Ａ6 |  |  |  | 熱線吸収2種
[9 empty] | E | [6 empty] | 一次元定常計算による防露確認により安全である（別紙計算による） |  |  | アルミ＋樹脂複合２重窓 |  |  | 遮熱複層ガラス（熱反２種）Ａ12 |  |  |  | 熱線吸収3種
[9 empty] | F | [6 empty] | 防湿フィルム(ＪＩＳ A 6930適合品) |  |  | 樹脂製２重窓 |  |  | 熱線吸収複層ガラスＡ6 |  |  |  | Low-E
[9 empty] | 該当なし | [6 empty] | 防湿フィルム(透湿抵抗0.0034m2・s・Pa/ng以上) |  |  | アルミ＋木製複合２重窓 |  |  | 熱線吸収複層ガラスＡ12
[9 empty] | - | [6 empty] | 防湿フィルム0.05mm |  |  | 木製２重窓 |  |  | 普通単板ガラス
[19 empty] | 金属製２重窓 |  |  | 熱線反射ガラス（熱反２種）
[16 empty] | 通気工法 | [5 empty] | 熱線反射ガラス（熱反３種）
防湿層（透湿抵抗が０．０８２㎡・s・Pa/ng以上）を使用
防湿フィルム0.15mm(ＪＩＳ A 6930適合品)
[16 empty] | 防湿フィルム0.10mm（ＪＩＳ A 6930適合品） |  |  | 小窓：断熱構造２％緩和の適用なし、射遮蔽構造４％緩和の適用なし
[16 empty] | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルムA種 |  |  | 小窓：断熱構造２％緩和の適用有り、射遮蔽構造４％緩和の適用なし
[16 empty] | ＪＩＳ A 6930 に規定する防湿フィルムＢ種 |  |  | 小窓：断熱構造２％緩和の適用なし、射遮蔽構造４％緩和の適用有り
[7 empty] | A級インシュレーションボード（9mm） | [8 empty] | 防湿フィルム(ＪＩＳ A 6930適合品又は同等品以上)
[7 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | [8 empty] | 断熱層の外側にALC板＋防湿層（0.019㎡・s・Ｐａ/ng以上 ）の措置 |  |  | 浴槽及び洗い場下部に断熱措置有り（資料添付）＋周囲に気流止 |  |  |  | 該当なし
[7 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | [8 empty] | 断熱層の外側にALC板＋防湿層（0.019㎡・s・Ｐａ/ng以上 ）同等措置 |  |  | 基礎断熱による（土間基準）＋周囲に気密パッキン |  |  |  | 基礎断熱+気密ﾊﾟｯｷﾝ
[7 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | [8 empty] | 透湿抵抗が０．０８２㎡・s・Pa/ng以上の断熱材を使用 |  |  | 断熱措置なし（周囲に気流止有り） |  |  |  | 床下断熱+周囲気流止
[7 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | [8 empty] | Ⅵ地域であるので不要
[7 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 | [8 empty] | 透湿抵抗比の値が基準値以上である（別紙計算書による）
[7 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 | [8 empty] | 一次元定常計算による防露確認により安全である（別紙計算による） |  |  | 熱損失計算、夏季日射取得計算による
[7 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 | [11 empty] | 仕様規定による（熱貫流率、熱抵抗値、夏季日射侵入率の規定）
A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号
[7 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | [11 empty] | 木造軸組工法 | 平屋建て | 地下 階
[7 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | [8 empty] | 透湿防水シート JISA6111 |  |  | 木造枠組工法 | 地上２階 | 地下１階
[7 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | [8 empty] | 防風層を設置する |  |  | 木造ＨＶ工法 | 地上３階 | 地下２階
[7 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | [8 empty] | 繊維系断熱材を使用する部分は透湿防水シート （JISA6111）を設置 |  |  | 鉄骨造 | 地上４階
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板1種1号 | [8 empty] | 繊維系断熱材を使用する部分は防風層を設置 |  |  | ＲＣ造 | 地上５階
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板1種2号 | [8 empty] | 繊維系断熱材ではないので設置しない |  |  | ＳＲＣ造
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板2種1号 | [8 empty] | シージングボード等
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板2種2号 | [8 empty] | 合板等
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板2種3号 | [8 empty] | 発砲プラスチック系断熱材
[7 empty] | A種フェノールフォーム保温板3種1号 | [8 empty] | 撥水性ボード状繊維系断熱材
A種フェノールフォーム保温板3種2号
[7 empty] | A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 | [6 empty] | 全 面
[7 empty] | A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 | [6 empty] | 北 面 |  | 全階の屋根 | 全階の天井 | 玄関部
[7 empty] | A種ポリエチレンフォーム保温板2種 | [6 empty] | 南 面 |  | 2階屋根 | 2階天井 | 浴室部
[7 empty] | A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | [6 empty] | 東 面 |  | 3階屋根 | 3階天井 | 勝手口部
[7 empty] | 建築物断熱用吹き付け硬質ウレタンフォームA種1 | [6 empty] | 西 面 |  | 下屋の屋根 | 下屋の天井 | 全ての土間部
[7 empty] | 建築物断熱用吹き付け硬質ウレタンフォームA種2 | [6 empty] | 東北 面 |  | バルコニー部 | バルコニー部 | 基礎断熱
[7 empty] | 建築物断熱用吹き付け硬質ウレタンフォームA種3 | [6 empty] | 南東 面 |  | 全ての屋根 | 全ての天井
[7 empty] | 高性能グラスウール14K相当 | [6 empty] | 西南 面
[7 empty] | 高性能グラスウール16K相当 | [6 empty] | 北西 面
[7 empty] | 高性能グラスウール24K相当 | [6 empty] | 上 面
[7 empty] | 高性能グラスウール32K相当 | [6 empty] | 下 面
高性能グラスウール40K相当
高性能グラスウール48K相当
住宅用グラスウール10K相当
住宅用グラスウール16K相当
住宅用グラスウール20K相当
住宅用グラスウール24K相当
住宅用グラスウール32K相当
住宅用ロックウール（マット、フェルト、ボード）
吹込み用グラスウール13K相当
吹込み用グラスウール18K相当
吹込み用グラスウール30K相当
吹込み用グラスウール35K相当
吹込み用グラスウールGW-2（施工密度18K)
吹込み用グラスウールGW-1（施工密度13K)
吹込み用セルローズファイバー25K
吹込み用セルローズファイバー45K
吹込み用セルローズファイバー55K
吹込み用ロックウール25K
吹込み用ロックウール65K
タタミボード
シージングボード（9mm）
高発泡ポリエチレンフォーム
炭酸カルシウム発泡板
ポリエステル繊維10K
ポリエステル繊維13K
温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト登録品（資料参照）

## data
窓の仕様 |  |  | ガラスの仕様 |  | 中空層mm | ガス封入 | 外壁通気工法
| 木製建具 | 一重窓 | 普通 | 単板 |  | Ａ | 外壁 認定品による通気工法（別添付書類）
| 樹脂製建具 | 二重窓 | Low-E（日射遮蔽型） | 複層 |  | Ｇ | 外壁通気工法以外の工法
| 木と金属の複合材料製建具 |  | Low-E（日射取得型） | 三層 |  | ―
| 樹脂と金属の複合材料製建具 |  | 熱線反射1種（遮熱） | 単板2枚
| 金属製熱遮断構造建具 |  | 熱線反射2種（遮熱） | 設計図書による。
| 金属製建具 |  | 熱線反射3種（遮熱）
| 造り付け木製建具 |  | 熱線吸収板2種（遮熱） | ―
| ― |  | ―
玄関ドア
|  |  |  | ガラス | 中空層mm | ガス封入
| 枠：木製建具 戸：断熱積層構造 |  |  | ガラスなし |  | Ａ
| 枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造 |  |  | 単板ガラス |  | Ｇ
| 枠：金属製熱遮断構造（木と金属の複合） 戸：断熱フラッシュ構造 |  |  | 複層ガラス |  | ―
| 枠：金属製熱遮断構造（樹脂と金属の複合） 戸：断熱フラッシュ構造 |  |  | Low-E複層ガラス
枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造
| 枠：指定無し 戸：木製 |  |  | ―
枠：指定無し 戸：断熱フラッシュ構造
枠：指定無し 戸：ハニカムフラッシュ構造
造り付け建具
―